## Pakiet nr 1
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –11/2026
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 1 - Centrale | [6 empty] | Załącznik nr 2
LP | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA |  | ILOŚĆ SZT. | TYP URZĄDZENIA | Ilość filtrów HEPA w centrali | Ilość przeglądów w roku | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena netto za 1 przegląd | Wartość netto (kol.8 x kol.9) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.10 + kol.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS CVP1 | 4 | 2 | 4
2 | BLOK OPERACYJNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-40-R-N/P/F | 8 | 2 | 4
3 | BLOK OPERACYJNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VS-21-R-NP./F | 2 | 2 | 4
4 | ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ |  | 1 | VTS V310 |  | 1 | 4
5 | ODDZIAL CHIRURGICZNY OGÓLNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-P/H2/F | 3 | 2 | 4
6 | ODDZIAL CHIRURGICZNY OGÓLNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-P/H2/F |  | 2 | 4
7 | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS VS-30-L-PHC/F | 3 | 2 | 4
8 | SALA SEGREGACJI MEDYCZNEJ I PRZYJĘĆ |  | 1 | VTS CV-P1P/NS-74A/7-7 |  | 1 | 2
9 | PRACOWNIA RTG | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | VTS CVP P1LN 14B15(4) |  | 1 | 2
10 | ODDZIAŁ POŁOŻNICZY |  | 1 | VTS CV –PL-1/HE |  | 1 | 2
11 | DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ POGOTOWIE RATUNKOWE |  | 1 | VTS CV-P1P/NS-74A/7-7 |  | 1 | 2
12 | ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ |  | 1 | VTS VS-30-R-PH/F |  | 2 | 4
13 | ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY |  | 1 | VTS VVS005s-F-P-V-H-C |  | 2 | 4
14 | PAWILON SZPITALNY - PIWNICA | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | KLIMOR |  | 2 | 4
15 | ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | KLIMOR | 1 | 2 | 4
16 | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | KLIMOR | 1 | 2 | 4
17 | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | Z AGREGATEM CHŁODNICZYM | 1 | KLIMOR | 9 | 2 | 4
RAZEM CENTRALE
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Data, podpis ……………………………………………………………………………..

## Pakiet 2
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU –11/2026
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 2 - Klimatyzatory |  |  |  |  | Załącznik nr 2
LP | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | ILOŚĆ SZT. | TYP URZĄDZENIA | Ilość przeglądów w roku | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena netto za 1 przegląd | Wartość netto (kol.5 x kol.7) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PRACOWNIA ENDOSKOPII | 1 | AUX | 2 | 4
2 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 1 | AEG TYP KWS 121 | 1 | 2
3 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 1 | GALANZ | 1 | 2
4 | LABORATORIUM ANALITYCZNE | 1 | GALANZ TYP AUS 12h53c-13016(a) | 2 | 4
5 | LABORATORIUM ANALITYCZNE | 1 | KAISAI | 2 | 4
6 | KAPLICA SZPITALANA | 1 | VIVAX | 1 | 2
7 | REJESTRACJA I PIETRO | 1 | GALANZ | 1 | 2
8 | SERWEROWNIA | 1 | PANASONIC | 2 | 4
9 | BIURO DZ | 1 | GALANZ | 1 | 2
10 | PRACOWNIA USG | 1 | GALANZ | 2 | 4
11 | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | KAISAI | 2 | 4
12 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | 1 | MISTRAL OSH-18 | 2 | 4
13 | DZIAŁ KADRY | 1 | DAIKIN | 1 | 2
14 | PODODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – POKÓJ LEKARSKI | 1 | AEG | 1 | 2
15 | PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI | 1 | AUX | 2 | 4
16 | DZIAŁ ADMINISTRACJI | 1 | SAMSUNG | 1 | 2
17 | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 1 | VIVAX | 1 | 2
18 | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 1 | VIVAX | 1 | 2
19 | PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA -PORADNIA KARDIOLOGICZNA | 1 | GALANZ | 1 | 2
20 | PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | 1 | DAIKIN | 1 | 2
21 | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – KORYTARZ | 1 | DAIKIN | 1 | 2
22 | APTEKA SZPITALNA | 1 | GAZANZ | 2 | 4
23 | BIURO - DL | 1 | DAIKIN | 1 | 2
24 | SALA NARAD | 1 | VIWAX | 1 | 2
25 | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY GABINET ZABIEGOWY GINEKOLOGICZNY | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 2 | 4
26 | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – GABINET ZABIEGOWY POŁOŻNICZY | 1 | APLICAR AWI-35HPPC1C | 2 | 4
27 | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – SALA CIĘĆ – KLIMATYZATOR PRZENOŚN | 1 | ROTENSO | 2 | 4
28 | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – POKÓJ LEKARSKI | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 1 | 2
29 | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW – GŁÓWNA KSIĘGOWA | 1 | ROTENSO | 1 | 2
30 | PRO MORTE | 1 | KAISAI KFU12HRD | 2 | 4
31 | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY – POKÓJ LEKARSKI | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 1 | 2
32 | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | 1 | GREE | 1 | 2
33 | KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO I Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 1 | 2
34 | PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 2 | 4
35 | PRACOWNIA BAKTERIOLOGII | 1 | LG 818EQWSK | 2 | 4
36 | STEROWNIA PRACOWNI RTG | 1 | ROTENSO K35 | 2 | 4
37 | RTG PRACOWNIA | 1 | KAISAI | 2 | 4
38 | RTG GABINET LEKARSKI | 1 | KAISAI | 1 | 2
39 | RTG REJESTRACJA | 1 | KAISAI | 1 | 2
40 | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (jedna jednostka zewnętrzna i trzy jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 2 | 4
41 | SERWEROWNIA PRZY INFORMACJI | 1 | GREE | 2 | 4
42 | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW - PŁACE | 1 | KAISAI | 1 | 2
43 | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW | 1 | MIDEA | 1 | 2
44 | DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA | 1 | KAISAI | 1 | 2
45 | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH | 1 | KAISAI KEX-18KTA N-32 | 2 | 4
46 | PORADNIA UROLOGICZNA | 1 | AIRWELL | 1 | 2
RAZEM KLIMATYZATORY |  |  |  | 66 | 132
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Data, podpis ……………………………………………………………………………..