### **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**w Wyszkowie**

**ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**

**07-200 Wyszków**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(SIWZ)**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986).**

W PRZEDMIOCIE:

**Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych** **wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji 5 diff do SPZZOZ w Wyszkowie.**

**NUMER POSTĘPOWANIA: DEZ/Z/341/ZP- 3/2019**

Sprawdził:

Zatwierdził:

Wyszków, dnia 10/01/2019

**INFORMACJE OGÓLNE.**

* + 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu poczty elektronicznej: [**zp@szpitalwyszkow.pl**](mailto:zp@szpitalwyszkow.pl)lub miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> lub ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> adres skrzynki ePUAP: **/SPZZOZ\_Wyszkow/skrytka**
    2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
    3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
    4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
    5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
    6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na powyżej wskazaną pocztę elektroniczną.
    7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu .
    8. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
    9. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
    10. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

**ROZDZIAŁ I: NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Zamawiający: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie)**

Adres: **ul. KEN 1, 07-200 Wyszków;**

Strona internetowa**: www.szpitalwyszkow.pl;**

Telefon: **29 743 76 11,** Telefax: **29 743 76 05**

Adres e-mail: [zp@szpitalwyszkow.pl](mailto:zp@szpitalwyszkow.pl);

Skrzynka ePUAP: **/SPZZOZ\_Wyszkow/skrytka**

Godziny urzędowania: **od 8.00 do 15.35;**

NIP: **762-17-47-265;** REGON: **000308726; KRS: 0000016810.**

**ROZDZIAŁ II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwaną dalej ustawą pzp.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp.
3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp.

**ROZDZIAŁ III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 38434500-1 analizatory.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych** **wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji 5 diff do SPZZOZ w Wyszkowie** według asortymentu wyszczególnionego w **szczegółowej ofercie cenowej- załącznik 2**.Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz.211 ze zm.).
3. Dostarczany sprzęt medyczny będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
4. Oferowane **analizatory** muszą spełniać łącznie wymagania określone **w** **załączniku nr 3**- **wymagania dla analizatorów hematologicznych,** a także odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
6. **Warunki dostawy i płatności:**
   * + 1. dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
       2. miejsce dostawy: Laboratorium Analityczne SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
       3. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
       4. termin dostawy **maksymalnie 6 dni roboczych** od złożenia zamówienia.
       5. termin płatności faktury wynosi **60 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

**ROZDZIAŁ IV: OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT.6 i 7 ustawy pzp, OFERTY WARIANTOWE,AUKCJA ELEKTRONICZNA.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych– zamówienie obejmuje **1 część**. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w **załączniku od nr 2**- opis przedmiotu zamówienia i w **załączniku nr 3**- wymagania dla analizatorów hematologicznych.
2. Nie dopuszcza się składania odrębnych ofert na poszczególne pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ V: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Zamówienie należy wykonać w terminie 24 miesięcy.

**ROZDZIAŁ VI: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1b ustawy.
   1. Opis spełnienia warunków:
   2. warunek **dotyczący kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej,** **o ile wynika to z odrębnych przepisów**.

* Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
  1. warunek dotyczący **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**.
* Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
  1. warunek dotyczący **zdolności technicznej lub zawodowej.**
* Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.)- dowodem będzie załączenie ich do oferty.
* Wykonawca wykaże, że posiada w języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany towar- dowodem będzie załączenie ich do oferty.
  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie przez Zamawiającego   
     na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu metodą warunku granicznego – **spełnia/nie spełnia.**

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2.1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, o którym mowa w przepisie **art. 24 ust. 1** ustawy pzp oraz dodatkowo, Zamawiający na podstawie przepisu **art. 24 ust. 5** ustawy - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgeztsltqmfyc4mzzgyzdiojvhe) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. [poz. 1508](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgezts) oraz z 2018 r. [poz. 149](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobygy4dg), [398](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqgmytq), [1544](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg44do) i [1629](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzqgyzdmltqmfyc4nbqg44tkojsgm) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. [poz. 2344](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzqgyzdm) i [2491](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgq3tq) oraz z 2018 r. [poz. 398](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqgmytq), [685](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjwgy3da), [1544](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg44do) i [1629](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg));

2.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**ROZDZIAŁ VII: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zaleca się użycie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, o ile Wykonawca nie przesłał ich Zamawiającemu zgodnie z postanowieniem ROZDZIAŁU XII ust. 9.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, należy przedłożyć:
   1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału wg **załącznika nr 4** do SIWZ.
   2. dokumenty wymagane z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.)
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SIWZ.

1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.
3. formularz ofertowy- wypełniony i podpisany **załącznik nr 1 do SIWZ.**
4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- **załącznik nr 2 do SIWZ.**
5. wymagania określone **w** **załączniku nr 3 do SIWZ**- wymagania dla automatycznych analizatorów hematologicznych.
6. w języku polskim instrukcje obsługi, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany przedmiot zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
8. ust. 3 pkt. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

**VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.**

* + - 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Szymborska- Hernandez, Marek Jasiński, Tadeusz Głosek, adres poczty elektronicznej: [zp@szpitalwyszkow.pl](mailto:zp@szpitalwyszkow.pl); adres ePUAPu: **/SPZZOZ\_Wyszkow/skrytka**
      2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej e-mail zp@szpitalwyszkow.pl lub za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).* We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania DEZ/Z/341/ZP-3/2019, ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
      3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*
      4. Informacyjnie: Sekcja Zamówień Publicznych i Inwestycji SPZZOZ w Wyszkowie tel. 29 743-76-76, 29 746-76-69, e-mail: [zp@szpitalwyszkow.pl](mailto:zp@szpitalwyszkow.pl) pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15:35.

**ROZDZIAŁ IX: WADIUM.**

Zamawiający nie wymaga wadium.

**ROZDZIAŁ X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ROZDZIAŁ XI: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych *doc, docx, odt, xls, xlsx, pdf*  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z *miniPortal.* Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
3. Oferta musi obejmować co najmniej jedną część tj. pełen asortyment wyszczególniony w danym pakiecie.
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie **załącznika nr 1 do SIWZ- formularz oferty,** wypełnioną tabelę z **załącznika nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** i **wymagania dla analizatorów hematologicznych** według **załącznika nr 3 do SIWZ** oraz zamieszczenie tych dokumentów na początku oferty lub zawarcie wymaganych w ww. załącznikach informacji na początku oferty.
5. W skład oferty wchodzi:
6. **formularz oferty**, wypełniona tabela**- szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wymagania dla analizatorów hematologicznych** podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
7. pełną nazwę Wykonawcy,
8. adres siedziby Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi,
9. cenę, w ramach której wykonawca składa ofertę zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁU XIII,
10. termin dostawy towaru.
11. oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 4 i nr 5 do SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
12. jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom- o ile dotyczy.
13. Zamawiający zaznacza, że po rozszyfrowaniu oferty i jej rozpakowaniu, każdy dokument wchodzący w skład oferty musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. Pozostałe dokumenty określone w ROZDZIALE VII mogą być złożone wraz z ofertą w terminie określonym do składania ofert lub nadesłane w ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dalszym toku postępowania. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp.
15. Dokumenty lub oświadczenia muszą być przedłożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego rozdziału. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
16. W celu przyspieszenia prac związanych z oceną przez Zamawiającego złożonych próbek zaleca się opisanie każdej próbki poprzez wskazanie jakiej pozycji asortymentowej z danego pakietu dotyczy.
17. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

**ROZDZIAŁ XII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na *ePUAP* i udostępnionego również na *miniPortalu.* Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na *miniPortalu.* W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki *ePUAP*, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na *ePUAP* i udostępnionych również na *miniPortalu.* Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na *miniPortalu*.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. **Termin składania ofert upływa dnia 1/02/2019 roku o godzinie 10:00**
5. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1/02/2019 roku o godzinie 10:15 w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, Budynek Administracyjny, Sala Narad- pokój nr 3.**
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na *miniPortalu* i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
9. Wykonawca **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w ust.8, przekaże Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust.11 ustawy pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowi **załącznik nr 7 do SIWZ.**

**ROZDZIAŁ XIII: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

* + - 1. Oferta powinna zawierać łączną wartość brutto obejmującą cały asortyment w ramach danej części, wyrażoną cyfrowo i słownie oraz ceny jednostkowe netto i brutto oraz VAT dla każdej pozycji asortymentowej oddzielnie.
      2. Zamawiający informuje, że będzie sprawdzał oferty pod względem rachunkowym dla poszczególnych pozycji asortymentowych w ramach danej części według następującego wzoru:

**Ilość x cena jednostkowa netto= wartość netto +VAT %= wartość brutto.**

* + - 1. Ceny jednostkowe powinny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów jakie Wykonawca oferuje.
      2. Cena oferty i wszystkie jej składniki powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
      3. Zamawiający rozbieżność w cenie podanej liczbą w stosunku do ceny podanej słownie potraktuje jako oczywistą omyłkę pisarską zgodnie z art.87 ust.2 pkt.1) ustawy pzp.
      4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
      5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu z należnymi podatkami i opłatami oraz kosztami transportu, rozładunku, instalacji i przeszkolenia personelu.
      6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
      7. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne (wewnątrzwspólnotowe), które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązanie do uiszczania podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką VAT. W tej sytuacji dokonując oceny i porównania ofert do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę zagranicznego (wewnątrzwspólnotowego) Zamawiający dolicza należny podatek VAT, który obowiązuje na terenie Polski.

**ROZDZIAŁ XIV: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium kryterium** | **Waga kryterium** |
| **C - Cena** | 60 % |
| **J- Jakość** | 40 % |

1. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Wzór |
| 1 | **C - Cena– 60% (maximum 60 pkt.)**  Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:   1. ***C min***   ***C = ~~──────────────~~ x 60***   * 1. **C of**      + 1. **C – ilość punktów ocenianej oferty** (do drugiego miejsca po przecinku)   C min – najniższa cena spośród oferowanych  C of – cena z ocenianej oferty |
| 2 | **3. Jakość- 40% (maximum 40 pkt) według następującej skali:**   * + 1. Liniowość dla PLT zaczynająca się od 0- **max.10 pkt w tym:**   **10 pkt-**  posiada;  **0 pkt-** nie posiada.   * + 1. Objętość aspiracji poniżej 25 mikrolitrów - **max.10 pkt w tym:**   **10 pkt**- posiada.  **0 pkt-** nie posiada.   * + 1. Oba analizatory z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowym**- max.10 pkt w tym:**   **10 pkt**- posiada  **0 pkt**- nie posiada   * + 1. Metoda rozdziału WBC fluorescencyjna cytometria przepływowa- **max.10 pkt w tym:**   **10 pkt**- posiada  **0 pkt**- nie posiada    Powyżej wskazane informacje Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wymaganiach dla analizatorów hematologicznych według **załącznika nr 3 do SIWZ** skąd Zamawiający **uzyska informacje do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym.** |
| 3 | Sumaryczna ilość punktów zostanie wyliczona dla każdej oferty oddzielnie z wzoru:  **S =** **C+J**  **- S:** łączna ocena punktowa przyznana Wykonawcy  **- C:** liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  **- J:** liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium jakość |

1. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów **„S”.**

**ROZDZIAŁ XV: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 6 do SIWZ**.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru umowy załączonego do SIWZ – **załącznik nr 6.**
3. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

**ROZDZIAŁ XVI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XVII: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.**

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy pzp, w szczególności:
2. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. zmiany danych teleadresowych określonych w umowie,
4. zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
5. zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
6. wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.
7. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
8. zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen.
9. zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na ustalenie ceny towaru,
10. zmiany nr katalogowego produktu
11. zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
12. przedmiotowym/produkt zamienny
13. sposobu konfekcjonowania
14. liczby opakowań
15. oraz w pozostałych przypadkach określonych w ustawie pzp.
16. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**ROZDZIAŁ XVIII: PODWYKONASTWO.**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca winien w ofercie określić co wchodzi w skład tych części zamówienia oraz podać nazwy firm podwykonawców.
3. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

**ROZDZIAŁ XIX: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, uczestnikowi konkursu a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy pzp.

**ROZDZIAŁ XX: INFORMACJA O RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN nr 1, 07-200 Wyszków,** www.szpitalwyszkow.pl; **telefon: 29/743-76-11.**
* inspektorem ochrony danych osobowych w **SPZZOZ w Wyszkowie** jest Pani/Pani **Anna Błażejczak- Jarosińska**, **kontakt: adres e-mail: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com, telefon** **503537237\***;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych** **wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji 5 diff do SPZZOZ w Wyszkowie** prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**; numer procedury **DEZ/Z/341/ZP-3/2019.**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**Załączniki, dokumenty i wzory.**

* 1. Formularz oferty – **załącznik nr 1 do SIWZ.**
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - **załącznik nr 2 do SIWZ.**
  3. Wymagania dla analizatora hematologicznego - **załącznik nr 3 do SIWZ.**
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. – **załącznik nr 4 do SIWZ.**
  5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. – **załącznik nr 5 do SIWZ.**
  6. Wzór umowy – **załącznik nr 6 do SIWZ.**
  7. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SIWZ.**