**Pakiet nr 18 Załącznik nr 2/18**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ**  **szt./**  **kompletów** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | | **Producent** |
|  | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY  Sterylny, jednorazowy zestaw do operacji kończyny, włóknina chłonna , laminowana , gramatura min.60g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności, zgodność z norma EN 13795  - serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  - osłona na kończynę 35 cm x 80 cm  - OP taśma 10 cm x 50 cm ( 2 szt )  - serweta główna 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym otworem 7 cm , wzmocnienie wokół otworu , uchwyt typu velcro  - Ręczniki do rąk | 120 szt. |  |  |  |  |  | |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI BIODRA  Zestaw do operacji biodra, włóknina bawełnopodobna typu Spunlance, chłonna ,gramatura min. 70g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności , zgodność z normą EN 13795  - Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną , rozmiar 152 x 190/192  - Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 75/80 x 141/145  - Serweta przylepna U-kształtna , rozmiar 231 x 300 , łata chłonna 73 x 135 , otwór u-kształtny 8,5 x 107  - serweta przylepna 178 x 300 , łata chłonna 74 x 135 , uchwyt typu rzep 37 x 74  - serweta lepna u – kształtna 152 x 213 , z wycięcie 20 x 75  - Serweta pomocnicza , rozmiar 135 x 196  - Osłona na kończynę typu stockineta , rozmiar 30 x 122 cm  - Taśma samoprzylepna , rozmiar 10 x 50 cm – 2 szt ,  - ręczniki do rąk , rozmiar 34 x 36 / 2 szt | 50 szt. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Zestaw ginekologiczny , włóknina laminowana , chłonna , gramatura min 60g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795  - serweta ginekologiczna 200 cm x 250 cm , z lepnym otworem kroczowym i ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz zbiornikiem do odprowadzania płynów  - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 200cm , uchwyt velcro  - ręcznik | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII  Sterylny , jednorazowy zestaw do operacji laparoskopowych, włóknina laminowana , chłonna , min dwuwarstwowa ( gramatura min 60 g/m2 ), na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności  - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  - serweta główna 180 cm x 320 cm z przylepnym trapezoidalnym otworem  - uchwyt typy Velcro (1 szt )  - op taśma 10cm x 50cm (1 szt )  - ręcznik (2 szt )  - osłona na przewód do kamery (14 cm x 250 cm ) , zgodność z normą EN 13 795 | 200SZT. |  |  |  |  |  |  |  |

**Łączna wartość pakietu nr 18:**

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ..........................................................................................................................

..........................dn..........................

...................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających