## Załącznik nr 2/3

### Pakiet nr 3

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą serycyna-łagodząca- nawilżająca o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,001 mm, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodne z normą EN 374-3-3:min 12 substancji(poza cytostatytami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkoholem i aldehydy, informacja o barierowości dla min.2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji- etanolu i izopropanu- na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie oznaczone), 100 sztuk w opakowaniu. |  |  | Opako-wania | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Deklaracje zgodności oraz CE.

- Karty katalogowe oraz raporty badań producenta nie starsze niż z 2016 roku dla oferowanych rękawic.

Łączna wartość netto pakietu nr 3: ........................................................... słownie: ............................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 3: .............................................................. słownie: .......................................................................................

..........................dn..........................

...................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających