## Załącznik nr 2/5

### Pakiet nr 5

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Ilość szt. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | VAT% | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dla dorosłych z dodatkowym portem do iniekcji , rozmiary 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniul kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, pakowane pojedynczo. |  | 70 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 5: ........................................................... słownie: ................................................................................................

# Łączna wartość brutto pakietu nr 5: .............................................................. słownie: ............................................................................................

WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO do Pakietu nr 5:

KANIULA DLA DOROSŁYCH: Igła kaniuli wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z trójpłaszczyznowym bardzo ostrym ścięciem typu back cut, umożliwiającym precyzyjne wkłucie. Cienkościenny cewnik kaniuli wykonany z PTFE lub poliuretanu, dający wysokie przepływy przy minimalnej średnicy zewnętrznej. Zwężenie na końcu kaniuli minimalizujące uszkodzenie żyły podczas jej nakłucia, oraz umożliwiające umieszczenie kaniuli w żyle przy użyciu minimalnej siły. Przeźroczysta komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkucia.

Elastyczne skrzydełka ze wspornikiem cewnika ustawiające kaniulę pod optymalnym kątem wkucia. Port do podawania bolusów zabezpieczony szczelną zastawką zwrotną. Wtopione w cewnik kaniuli paski cieniujące w RTG  wykonane z barytu. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru kaniuli  zgodne z normami ISO i zgodne z polskimi normami dotyczącymi sprzętu medycznego. Ekologiczne łatwe do utylizacji opakowanie jednostkowe. Oznakowanie producenta na opakowaniu braku lateksu w kaniuli, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu.

KORKI DO KANIUL DLA DOROSŁYCH: kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, szczelnie zamykające dojście do naczynia po zakończeniu infuzji. Zamawiający dopuszcza korki innego producenta, posiadające trzpień poniżej krawędzi korka co znacznie zwiększa aseptykę pracy, pakowane pojedynczo.

..........................dn..........................

...................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających