# Załącznik nr 2/4

# Pakiet nr 4

Szczegółowa oferta cenowa:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia: | Producent | Ilość szt. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | VAT% | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do pobierania rozpuszczalnika z opakowań wielokrotnego użycia: aparat zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leku, z filtrem bakteryjnym i standardowym ostrym kolcem. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Nazwa materiału, z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, kaniula widoczna w USG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu o rozmiarach: 22 G (niebieski) 20 G (różowy) 18 G (zielony) 17 G (biały) 16 G (szary) 24G (żółty) |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 4:.............................................. słownie: ...............................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 4 :............................................... słownie: .............................................................................................

..........................dn..........................

...................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających