**Pakiet nr 15 załącznik nr 2/15**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ**  **szt.** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **producent** |
|  | Cewniki "THORAX" z trokarem rozm. 24F, 28F i 32F | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm ch 3, ch 4, ch5, ch6, ch7, ch8. | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm, ch8,ch10, ch12,ch14,ch16,ch18,ch20 długość 70 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki płaskie do drenażu ssącego pojemność 250 ml sterylne z harmonijką do drenów od 6F do 32 F | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27 F długośc 200 cm z końcówką prostą 7,5x 5,5x250, bez kontroli siły ssania | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cystostomii, rozm. 9F, 12 F, 14F | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren śródoperacyjny, miękki, pokryty powłoką hydrofilną, z connectorem, do drenażu opłucnej 10F,12F,16F,20F,22F,24F,28F,32F,36F długość 50 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduktor F5/11,F6/11 i F7/11 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik do drenów i ssaków 8/8 sterylne | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik do drenów i ssaków 8/6 sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zatyczki do Redona sterylne | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kateter moczowodowy typ Nelaton 3F, 4F,5F, 6F, 7F/70 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter do histerosalpingografii | 65 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | |  |  |  |  |