**Pakiet nr 13 załącznik nr 2/13**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | | **VAT**  **%** | | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** | | **producent** | |
| 1. 1.1 | **Pojemnik wielorazowy** owalny o pojemności 1000ml - przeźroczysty, wyskalowany co 100ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC | 5szt |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | **Wspornik automatyczny** – przystosowany do mocowania na szynie, posiadający system mocowania sprężynowego, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC | 5szt. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Zestaw do odsysania (wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 1000ml, drenu łączącego , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ),  zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami owalnymi | 1000szt. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. 4   4. | Łącznik kątowy - kompatybilny z gniazdem kanistra , wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów | 20szt |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. 5   5. | Zestaw do odsysania ( wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 2000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem,  zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami okrągłymi | 2500szt. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. 6.6 | Zestawu do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu , regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu.  Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw sterylny | 20szt. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Razem:** | | | | | | |  | |  | |  | | | |