**Pakiet nr 17 załącznik nr 2/17**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ROZMIAR** | **ILOŚĆ**  **szt.** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **producent** |
|  | Wkłady RECEPTAL do zamkniętego systemu odsysania – 2000 ml |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw oddechowy, jednorazowy do aparatów do znieczuleń, zestaw jednorazowy w pojedynczym opakowaniu, ze zintegrowaną linią do monitorowania, długości 2,4 m z dodatkową gałęzią o długości 0,5 m z zewnętrznym zaworem zabezieczający powyższy układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F, z testerem szczelności, mikrobiologicznie czyste. |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią:  linia pojedyncza zawiera :  urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3 ml/godz przy 300 mm hg  system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką , uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek  biureta kroplowa zabezpieczona filtre, 15 mikronów  linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do koncentracji tlenu 40% |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa , typ mcintosh, rozm. 3. , 4. Łyżka kompatybilna z „zielonymi „ rękojeściami iso 7376-3. mocowane łyżki do rękojeści przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. łyżka wykonana z abs. długość łyżki 151mm ±1m, szerokość łyżki 25mm ±mm.pakowane pojedyńczo,50szt. w kartonie |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | obwód anestezjologiczny rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22f-22f, równoległoramienny trójnik kątowy y 90 stopni z portami, z portem luerlock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, 22m/15f, łącznik prosty 22m-22m/19f, 2l worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejani worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, złączki z systemem uniemożliwiającym prypadkowe wypięcie układu z aparatu , układ bakteriologicznie czyste (oświadczenie producenta potwierdzające możliwość używania układu przez różnych pacjentów przy każdorazowej zmianie filtra pomiedzy pacjentami przez 48h) |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  |  |  |  |