**PAKIET NR 9 ZAŁĄCZNIK NR 2/9**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ szt.** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **producent** |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy,  pediatryczny: cewnik 2 F - 22G, dł. 8 cm,  igła do nakłucia naczynia 22G/38 mm, prowadnik 0,014”/35 cm, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy,  pediatryczny : cewnik 3 F – 19G, dł. 10 cm,  igła do nakłucia naczynia 20G/38 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 2,5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy,  pediatryczny: cewnik 4 F – 17G, dł. 15 cm, igła do nakłucia naczynia 19G, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy,  dla dorosłych: cewnik 6 F – 14G, dł. 15 cm i 20 cm,  igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanłowy,  dla dorosłych 8 F – 12G, dł. 15 cm i 20 cm,  igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy,  dla dorosłych: cewnik 10 F – 10G, dł. 15 cm i 20 cm,  igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowy:  cewnik 8 F – 15G, 15G, dł. 15 cm i 20 cm,  igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy:  cewnik 8 F - 16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm,  igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera czterokanałowy: cewnik 8.5 F – 14G,16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | przedlużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdroznym z końcówkami luer- lock, przedlużacz długości 20 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | rampa trójdrozna | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | kranik trójdrożny do podaży lipidów | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |  |  |