**PAKIET NR 20 ZAŁĄCZNIK NR 2/20**

Szczegółowa oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **ILOŚĆ szt.** | **CENA**  **NETTO** | **CENA**  **BRUTTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **producent** |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z włókniny – gramatura „30” – | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowce na zwłoki  -prześcieradło na zwłoki z zaszyciami i dodatkowymi trokami do wiązania , rozmiar 80x220cm, różne kolory, gramatura min „50” | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrowce na nosze  -pokrowiec na nosze z zaszyciami i dodatkowymi wiązaniami ( dopasowany zaszyciami do kształtu noszy), rozmiar 75x190,kolor szafirowy, gramatura min „20” | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Poszwy  -poszwa na koc z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30”różne kolory , rozmiar 140x210cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | poszewki  -poszewka na poduszkę 60x80cm z zakładką, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Poszewki  -poszewka na poduszkę 70x80cm z zakładką, różne kolory , z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30**”** | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | prześcieradła  -prześcieradło 140x210cm, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maski chirurgiczne trzywarstwowe wiązane  -maski chirurgiczne 3-warstwowe wiązane na troki o wysokim stopniu filtracji  >98% kolor różne kolory, pakowane po 50szt. w kartonik | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Maski chirurgiczne trzywarstwowe wiązane  -maski chirurgiczne 3-warstwowe z gumką za uszy o wysokim stopniu filtracji  >98%, kolor zielony, pakowane po 50szt. w kartonik | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | czepki medyczne bufiaste – typ furmażerka  -czepek medyczne bufiaste ( okrągłe z gumką dookoła głowy)- średnica min.55 cm .różne kolory , z włókniny o gramaturze min. 15g/m2,pakowane w kartonik po 50 szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | fartuch ochronny  -fartuch chirurgiczny z wiązaniami w pasie przy szyi, mankiety z poliesteru, różne kolory , rozmiar XL, XXL, z włókniny o gramaturze min. 20 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Myjki jednorazowe  - myjka higeniczna z laminatu celulozowego, rozmiar 17,5x25 cm; pakowana po 100szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | jednorazowa myjka dla pacjenta w kształcie rękawicy , nasączona środkiem o neutralnym ph 5,5 , aktywującym się po zmoczeniu wodą .Produkt wykonany z dwóch warstw włókien poliestrowych o gramaturze 90g/m2 i 40g/m2 połączonych w systemie ultra dzwięków . rozmiar myjki 16 x 24 , 20 szt/op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | czepek lekarski medyczny wiązany  -z włókniny o gramaturze min. 15g/m2, pakowane w kartonik po 50szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ręcznik foliowany nieprzemakalny w rolce ( z perforacją, różne kolory, niebieski, zielony -50mb w rolce ) | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Prześcieradło ochronne , nieprzemakalne na stół operacyjny, wykonane z dwóch scalonych na całej powierzchni powłok (nie sklejonych punktowo), 5-cio warstwowe, powierzchnia środkowa pikowana na całej powierzchni , zakładki z każdej strony prześcieradła zapobiegające wyciekowi płynów , rozmiar całkowity 101 x 230 ( +- 2 ), rozmiar warstwy chłonnej 50x200 (+-2) w zestawie dodatkowo miękka **,** bawełnopodobna serweta transportowa w rozmiarze 100x150 gram.80g/m2 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | fartuch ochronny, przód i rękawy nieprzemakalne , foliowane . tył włóknina propylenowa, wiązanie na troki, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, niesterylny. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM:** |  |  |  |  |