Załącznik nr 2/1

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 34/2018

Zadanie nr 1: Detektor tętna płodu w ilości 1 sztuki.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji:

| Lp. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: sieciowe 230V lub sieciowe 230V i akumulatorowe. | TAK |  |
| 2. | Moc akustyczna: 10W. | TAK |  |
| 3. | Regulacja głośności: ręczna i automatyczna ARC | TAK |  |
| 4. | Wyjścia: słuchawkowe. | TAK |  |
| 5. | Głowica wymienna: B9P2MHz, szerokokątna 9- elementowa. | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz: częstość serca płodu FHR | TAK |  |
| 7. | Zakres pomiaru tętna: 50-210 bpm | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość fali ultradźwiękowej: 2MHz | TAK |  |
| 9. | Wymiary: 260x 200x 100 mm | TAK |  |
| 10. | Waga: 2,2 kg | TAK |  |
|  | WARUNKI SERWISOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |
| 11. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 12. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 13. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 14. | Okres gwarancji- minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji . | Tak, podać |  |
| 15. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK, podać |  |
| 16. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 17. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 18. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 19. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 20. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - min 2 punkty | Podać |  |
| 21. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 22. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 23. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 24. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | # Tak, załączyć |  |
| 25. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | # Tak, załączyć |  |

………………………………………….

miejscowość, data

………..................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo