Załącznik nr 2/3

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 8/2018

Zadanie nr 3: Wózki transportowo-zabiegowe w ilości 4 sztuk.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji:

| Lp. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo. | TAK |  |  |  |  |
| 2. |  | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ). | TAK |  |  |  |  |
| 3. |  | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ). | TAK |  |  |  |  |
| 4. |  | Wymiary leża : 1950 x 600 mm ( +/- 20 mm ). | TAK |  |  |  |  |
| 5. |  | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej. | TAK |  |  |  |  |
| 6. |  | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. | TAK |  |  |  |  |
| 7. |  | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm. | TAK |  |  |  |  |
| 8. |  | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych. | TAK |  |  |  |  |
| 9. |  | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne. | TAK |  |  |  |  |
| 10. |  | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |  |  |  |
| 11. |  | Pod leżem tunel na kasetę RTG. | TAK |  |  |  |  |
| 12. |  | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem. | TAK |  |  |  |  |
| 13. |  | 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - WARUNKI SERWISOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |  |  |  |
| 2. |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |  |  |  |
| 3. |  | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |  |  |  |
| 4. |  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |  |  |  |
| 5. |  | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |  |  |  |
| 6. |  | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |  |  |  |
| 7. |  | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |  |  |  |
| 8. |  | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |  |  |  |
| 9. |  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |  |  |
| 10. |  | Siedziba serwisTAKu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |  |  |  |
| 11. |  | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 12. |  | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |  |  |  |
| 13. |  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | - Tak, załączyć |  |  |  |  |
| 14. |  | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | - Tak, załączyć |  |  |  |  |

………………………………………….

miejscowość, data

………...............................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo