Pakiet  nr 4                                                                                                                                                                                               Załącznik 2/4

Szczegółowa oferta cenowa:

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość Brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 ( 7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix , Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Opakowanie 100 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, nr sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji, data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 do sterylizacji parowej - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce | Rolka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235mm długość włosia 15mm. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Wytrzymuje temperaturę 134st. C. | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw szczotek rozmiary: po trzy szt. 215 mm dłg x średnica1,6 mm ,215 mm x 2,0 mm,215 mm x 2,5 mm,215 mm x 3,0 mm,215 mm x 4,0 mm,300 mm x 3,0 mm,405 mm x 5,0 mm,405 mm x 7,0 mm,610 mm x 10,0 mm, Szczotka ze stalowym włosiem dłg. Całkowita 180 dłg szczotki 40mm, dłg włosia 15mm. Po 6 szt szczotka z włodsiem plastikowym dłg. Całkowita 180 mm dłg. Szczotki 40mm dłg włosia 15mm, Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem dłg całkowita 175mm dłg szczotki 35mm dłg włosia 10mm | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rergał ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Wysokośc 1800mm odległośc między haczykami 135mm Komplet zawiera dwie listwy | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej , z dodatkową półką na dole. Wymairy stołu wys.85 szer. 60 dłg.140 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czyścik szorstki do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, długość 150mm szerokość 100mm. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwdójnie zakończona(włosie nylon/stal) Długość szczotki 180mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. | Para | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na druty Kirschnera, jedno komorowy, średnica 10 mm, długość 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przyłbica do ochrony twarzy z gumka z systemem anti-fogg (nieparująca) | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papierowe osłony narożników tac narzędziowych, jednorazowego użytku. Odporne na temperaturę 134 st. C. Papier o gramaturze 270g/m2. Wymiary 100x100x50mm. Opakowanie 600 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, zapewniającą stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce, nożyczki itp. Rozmiar wewnętrzny 50mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, zapewniającą stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce, nożyczki itp. Rozmiar wewnętrzny 60mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Separator ze stali nierdzewnej, umożliwiający otwarcie takich narzędzi jak Luer, Liston, z uchwytami w kształcie pierścienia. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentów rozm. 100mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Preparat do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z metalowych powierzchni i powlekanego aluminium. Usuwa klej i zanieczyszczenia organiczne. Nadający się do czyszczenia kontenerów. Rozpuszczalny w wodzie. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Spray do usuwania zabrudzenia i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych i etykiet. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Etykiety (PLT) pasujące do kontenerów Wagner odporne na warunki sterylizacji parowej z możliwością laserowego nadruku. Opakowanie 100 szt. Kolory:czerwony,niebieski | Po jednym Op. z każdego koloru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zawieszki identyfikacyjne do tac. Wykonane z trwałego syntetycznego materiału odpornego na temp. 134 st C. Wymiary 30x30mm, kolory:niebieski,żółty,czerwony pomarańczowy,fioletowy. Opakowanie 25 szt. | Po jednym Op. każdego koloru | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kosz Endoskopowy przeznaczony do ochrony optyk podczas procesu dekontaminacji. Wyposażony w silikonowe uchwyty rozmieszczone na pokrywie oraz w środku kosza. Wykonany ze elektro polerowanej stali nierdzewnej. Wymiary 460x80x52mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Taca sterylizacyjna z plecionej siatki. Wykonana ze stali nierdzewnej elektro polerowanej. Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5mm. Rozmiar oczek 4,5mm wymiary 480x250x50 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Taca sterylizacyjna z plecionej siatki. Wykonana ze stali nierdzewnej elektro polerowanej. Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5mm. Rozmiar oczek 4,5mm wymiary240x250x50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Silikonowa mata jeżykowa pasująca do tacy o wymiarach dna 480x250 mm używana do ochrony narzędzi.Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze odporna na temp. 134 st.C | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Silikonowa mata typu plaster miodu pasująca do tacy o wymiarach dna 480x250 mm używana do ochrony narzędzi.Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze odporna na temp. 134 st.C | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Proszek do usuwania rdzy i przebarwień na narzędziach. Opakowanie ok 230g. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  4:

Brutto : …………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………)

Netto:  ……………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………)

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej