## Arkusz1
Pakiet nr 13 |  |  |  |  | Załącznik nr 2/13
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU | JEDNOSTKI MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycieciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczania, rozmiar 6x7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzone bariery folii dla wirusów=> 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt. |  | 1op 100szt. | 250
2 | Sterylny przezroczysty półprzepuyszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników, ze wzmocnieniem włókniną obrzeża opatrunku, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, płytkie wycięcie na kaniulę/cewnik, metka do oznaczenia rozmiar 6x7cm, z okinkiem 5x3,5cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące sie w kierunku otwarcia opakowania typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt. |  | 1op 100szt. | 50
3 | Sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10cm x 12cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzcjnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów >27nm potwierdzona badaniem niezaleznego laboratorium. Opakowanie 50szt. |  | 1op 50szt | 10
4 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul, cewników centralnych , wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, kształt owalny, ramka ułatwiająca aplikację, dwa włokninowe paski mocujące , wycięcie pod port kaniuli/cewnika, rozmiar 10 x 15,5 , okno wypełnione folią 9,1 x 6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania z polietylenu typu folia foila o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłozenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 25 szt |  | 25 szt/op | 5
5 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul, cewników centralnych , wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, kształt owalny, ramka ułatwiająca aplikację ,dwa wlokninowe paski mocujące, wycięcie pod port kaniuli/cewnika, rozmiar 8,5 x 11,5 , okno wypełnione folią 5,5 x 6,3, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania z polietylenu typu folia foila o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłozenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50 szt |  | 50szt/op | 3
6 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4 cm x 4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów ≥ 27 nm potwierdzona badaniem niezależnego laboratorium. Opakowanie 100szt |  | 1op 100szt. | 2
7 | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych - noworodkowy, wzmocnienie włókninowe z czterech stron obrzeża , z drobnymi poprzecznymi nacięciami , ramka ułatwiajaca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu , zaokrąglone brzegi, 2 rozciągliwe, włokninowe paski mocujace ( w tym jeden z kolorowym nadrukiem ), laminowana metka do oznaczenia ,klej akrylowy naniesiony systemem diamentowym , rozmiar 3,8 cm x 4,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów => 27 nm potwierdzona badaniem niezależnego laboratorium. Opakowanie 100szt |  | 100szt/op | 2
8 | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych -pediatryczny , wzmocnienie włókninowe z czterech stron obrzeża , z drobnymi poprzecznymi nacięciami , ramka ułatwiajaca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu , zaokrąglone brzegi, 2 rozciągliwe, włokninowe paski mocujace ( w tym jeden z kolorowym nadrukiem ), laminowana metka do oznaczenia ,klej akrylowy naniesiony systemem diamentowym , rozmiar 5,0 cm x 5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów => 27 nm potwierdzona badaniem niezależnego laboratorium. Opakowanie 100szt |  | 100szt/op | 2
9 | Jednorazowy, obojętny żel poślizgowy w formie saszetki, sterylny, opakowanie zewnętrzne typu papier folia, pojemność saszetki 20g, opakowanie a 20szt. |  | 1op a 20szt | 4
10 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z chłonna, wodoodporną włókniną kieszenią do zabezpieczenia cewników pernamentnych i czasowych, dodatkowy samoprzylpeny pasek zapewniający pewne umocowanie opatrunku. Rozmiar 8 x 7.5cm, 16x5cm. Opakowanie a 25szt |  | op a 25szt | 1
11 | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej z wycietym otworem umożliwiającym dopasowanie się opatrunku do rurki tracheostomijnej , nie przywierający , chroniacy brzegi rany, zmniejszający nacisk rurki , rozmiar 4 x 6 , 10 szt/op |  | 10szt/op | 3
12 | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej z wycietym otworem umożliwiającym dopasowanie się opatrunku do rurki tracheostomijnej , nie przywierający , chroniacy brzegi rany, zmniejszający nacisk rurki , rozmiar 9 x 9 , 10 szt/op |  | 10szt/op | 3
13 | Trójwarstwowy, sterylny opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym o działąniu bakteriobójczym, przeznaczony do stosowania wokół naczyniowych i nienaczyniowych wkłuć przezskórnych (cewniki dożylne, zewnetrzna stabilizacja0, średnica opatrunku 2.5cm. Opakowanie a 10szt |  | op a 10szt | 2
Ogółem:
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej
2. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych
3. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną