Zadanie nr 1 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                           Załącznik nr 1/1

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| # 1 | # Aparat EKG | BTL 08LT | 0731871 | 2009 | Pracownia EKG | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat EKG | Ascard B-5 | 284 | 2017 | Pracownia EKG | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Aparat EKG | Ascard MrSilver2 | 14410 | 2010 | SOR | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Aparat EKG | Ascard Mr Gold | 309 | 2009 | Izba Przyjęć | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Aparat EKG | Ascard-3 | 351 | 1997 | Izba Przyjęć | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Aparat EKG | Ascard Mr Silver | 12808 | 2008 | O/Chirurgiczny | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Aparat EKG | MAC 1200ST | 550006312 | 2004 | O/Kardiologiczny | Adomed |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Aparat EKG | Ascard A-4 | 549 | 1999 | 0/Wewnętrzny | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Aparat EKG | Ascard 3 | 593 | 1997 | Por.Diabetologiczna | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Aparat EKG | Ascard Mr Blue | 355 | 2009 | O/Pediatryczny | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Aparat EKG | AscardMr Blue | 0473 | 2011 | O/Wewnętrzny | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Aparat EKG | Cardiovit AT-1 | 19023375 | 1999 | NPL | Shiler |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Aparat EKG | Ascard B-5 | 284 | 1998 | NPL | Aspel |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Aparat EKG | Cardiovit AT-1 | 19007196 | 1999 | OA i IT | Shiler |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 1:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 2 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                       Załącznik nr 1/2

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11137 | 1997 | O/Wewnętrzny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11151 | 1997 | O/Wewnętrzy | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11143 | 1997 | O/Wewnętrzny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11169 | 1997 | 0/Wewnętrzny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 14964 | 2009 | 0/Wewnętrzny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 14965 | 2009 | 0/Wewnętrzny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 14679 | 2008 | O/Ortopedyczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna | DUET 0/50 | 10537 | 1996 | Pogotowie | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11294 | 1997 | O/Chirurgiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 14680 | 2008 | O/Chirurgiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11271 | 1997 | O/Kardiologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11149 | 1997 | O/Kardiologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13202 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13203 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13198 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13207 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13142 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 13199 | 2003 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Pompa infuzyjna | DUET 10/20/ | 908 | 2002 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Pompa infuzyjna | DUET 10/20/ | 909 | 2002 | SOR | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 11961 | 1999 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 13408 | 2003 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 13409 | 2003 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Pompa infuzyjna | DUET10/20 | 726 | 1998 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 14807 | 2008 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 14808 | 2008 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 14809 | 2008 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Pompa infuzyjna | DUET20/50 | 14810 | 2008 | O/Neonatologiczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11117 | 1997 | O/Pediatryczny | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11168 | 1997 | 0Ai IT | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| 31 | Pompa infuzyjna | DUET 20/50 | 11263 | 1997 | 0Ai IT | Kwapisz |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 2:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 3 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                             Załącznik nr1/3

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna | S | 0102852 | 2007 | Pogotowie | Medima |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna | S 2 | 0107665 | 2010 | O/Kardiologiczny | Medima |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna | S 2 | 0107666 | 2010 | O/Kardiologiczny | Medima |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna | S 2 | 0107667 | 2010 | O/Kardiologiczny | Medima |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna | S 2 | 0107668 | 2010 | O/Kardiologiczny | Medima |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna | S | 0101486 | 2007 | 0Ai IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna | S | 0101485 | 2007 | 0Ai IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna | S-PCA | 04000199 | 2009 | 0/Położniczy | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110504 | 2011 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110505 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110506 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110507 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110508 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110509 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110510 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 0110511 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Stacja dokująca | DS 4 | 0301051 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Stacja dokująca | DS4 | 0301052 | 2011 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251815 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012250915 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012252215 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251315 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251915 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012252615 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251415 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012252515 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251615 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012252115 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 30 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012251015 | 2015 | OA iIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 31 | Pompa infuzyjna | Medima S1 | 012252415 | 2015 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 32 | Stacja dokująca |  | 2200589 | 2015 | OA IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Stacja dokująca |  | 2200588 | 2015 | OA IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 34 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347316 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347416 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347516 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347616 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347716 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347816 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012347916 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012348016 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012348116 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012348216 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012348316 | 2016 | 0A i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012348416 | 2016 | OA IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504216 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504316 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 48 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504416 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504516 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504616 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504716 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 52 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504816 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012504916 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 54 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012505016 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 55 | Pompa strzykawkowa | Medima S1 | 012505116 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 56 | Stacja dokująca |  | SN2201183 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 57 | Stacja dokująca |  | SN 2201184 | 2016 | O/Neonatologiczny | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 58 | Stacja dokująca |  | SN2200938 | 2016 | OAiIT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| 59 | stacja dokująca |  | sn2200937 | 2016 | OA i IT | Medima |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

producent  zaleca   przegląd co 2 lata

Łączna  wartość  zadania nr 3:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 4 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - skorygowane dnia 21.05.2018 r                                                                                                   Załącznik nr 1/4

| l.p. | Nazwa urządzenia |  | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna |  | SOVETA SEP 105 | 713 | 1993 | O/Neonatologiczny | Ascor |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna |  | INFOSOMAT | 68967 | 2003 | O/Neonatologiczny | Braun |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna |  | SEP-11S | 2365 | 1998 | O/Pediatryczny | Ascor |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna |  | KANGAROO 324 | 115749 | 2003 | O/Pediatryczny | Tico |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 4:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 4a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                    Załącznik nr 1/4a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna | PILOTE A2PL | 18485173 | 2003 | O/Pediatryczny | FRESENIUS |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna | PILOTE A2PL | 18485215 | 2003 | O/Pediatryczny | FRESENIUS |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 4a)   :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 5 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                          Załącznik nr1/ 5

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1. | Aparat do zniecz. | Aespire S/5 7900 | ANCMOO635 | 2008 | 0A i IT | GEDatex OHMEDA |  | 2 |  |  |  |
|  | Monitor | 1S CAM | 6408437 |  | OAiIT | GEDatex OHMEDA |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Aparat do zniecz. | Aespire 7100 | AMXM00890 | 2008 | 0A i IT | GEDatex OHMEDA |  | 2 |  |  |  |
|  | Monitor | 1S CAM | 6414601 |  | OAiIT | GEDatex OHMEDA |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Aparat do znieczuleń | Aespire View | APHU01276 | 2016 | OAi IT | GEDatex OHMEDA |  | 1 |  |  |  |
|  | Monitor | B 650 | SK 416141043HA | 2016 | OA i IT | GE Healthcare |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Parownik TC7(isofluran) | BBJM | 03643 |  | OA i IT | GEDatex OHMEDA |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 5:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 5a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                    Załącznik nr1/ 5a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do zniecz. | Mini-max Z15M | 222 | 1996 | 0A i IT | Farum |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 5a):  słownie BRUTTO: ......................................................................... zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 5b) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                   Załącznik nr1/ 5b)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Parownik TC7 ( Selovofluran) | BEGM | 00605 |  | OA iIT |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Centrala+komputer |  | CZC8304 | 2010 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 5b):  słownie BRUTTO: ......................................................................... zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 6 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa    - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                  Załącznik nr 1/6

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ssak elektryczny | SU-2 | 170 | 1991 | 0/Neonatologiczny | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ssak elektryczny | SU-2 | 36 | 1996 | 0/Neonatologiczny | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ssak elektryczny | SU-2 | 35 | 1996 | 0/Neonatologiczny | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Ssak elektryczny | SU-2 | 326 | 2004 | 0/Neonatologiczny | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Ssak elektryczny | SU-2 | 246 | 2003 | 0/Położniczy | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Ssak elektryczny | SU-2 | 671 | 2003 | 0/Położniczy | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Ssak elektryczny | SU-2 | 308 | 2004 | 0/Położniczy | Aga Labor |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ssak elektryczny | Tornado S0-5 | 0101/316/09 | 2009 | SOR | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny | S0/-4//6 |  | 2005 | Por.Otolaryngologiczna | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ssak elektryczny | Tornado | 0101/083/06 | 2006 | O/Pediatryczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Ssak elektryczny | Tornado | 0101-309/09 | 2009 | Blok Operacyjny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Ssak elektryczny | S05 Tornado | 0101/147/06 | 2006 | 0/Wewnętrzny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Ssak elektryczny | S05 Tornado | 0101/163/07 | 2007 | O/Ortopedyczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Ssak elektryczny | S05 Tornado | 0101/398/09 | 2009 | O/Chirurgiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ssak elektryczny | Tornado | 0101/078/06 | 2006 | 0/Kardiologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Ssak elektryczny | Tornado | 0101/075/06 | 2006 | 0A i IT | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Ssak elektryczny | Tornado | 0101/076/06 | 2006 | 0A i IT | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Ssak elektryczny | Tornado S0 -5 | 0101/311/09 | 2009 | 0A i IT | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Ssak elektryczny | Tornado SO - 5 | 0101/308/09 | 2009 | 0A i IT | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Ssak elektryczny | Tornado SO -5 | 1101/261/16 | 2016 | OA i IT | Ogarit |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Ssak Elektryczny | Tornado SO-5 | 1101/262/16 | 2016 | OA i IT | Ogarit |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Pompa podciśnieniowa | RENASYS E -2 | KPCC1 10124 | 2011 | O/Chirurgiczny | SMITH-NEPHE |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 6:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 6a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                  Załącznik nr 1/6a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ssak elektryczny | 0B1000 | 2101210822 | 2013 | Pogotowie | Boscarol |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ssak elektryczny | 0B 1000 BSU220 | 2101210450 | 2013 | Pogotowie | Boscarol |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ssak elektryczny | 0B2012 BSU | 1000712217 | 2007 | Pogotowie | Boscarol |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Ssak elektryczny | 0B 1000 | 2101210817 | 2013 | Pogotowie | Boscarol |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 6a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 7 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1/7

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Cieplarka dla wcz | V-85 Atom | 5081901 | 1996 | O/Neonatologiczny | Atom |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Cieplarka dla wcz Infant Flow Nawilżacz | Rabee | 2360136 + BDN 02311+ 130207168668 | 2013 | O/Neonatologiczny | Atom |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Cieplarka do transp. nowor | z aparat Infant Flowi SiPAP | 2350379 | 2013 | O/Neonatologiczny | Atom |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Inkubator z aparatem MySING 0 przepływomierz | Incu | 2350380 100374 | 2013 | O/Neonatologiczny | Atom |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Cieplarka dla wcześniaków | FANEM | 2286CK1820 | 2011 | O/Neonatologiczny | Fanem |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 7:  słownie BRUTTO: .............................................................................. zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 8 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                               Załącznik nr 1/8

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Cieplarka dla wcz | AIR 100/200 | QF 27640 | 1994 | O/Neonatologiczny | Shields |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 8:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 9 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                               Załącznik nr 1/9

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Inkubator | GIRAFFE | HDHR53127 | 2013 | O/Neonatologiczny | GE |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Lampa do fototerapii | LULLEBY | SGT1251564PA | 2013 | O/Neonatologiczny | GE |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 9:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 10 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                              Załącznik nr 1/10

| l.p. |  | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce |  | VAT % |  | Wartość w zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |
| 1 |  | Respirator | Vela | 01993 | 2010 | 0A i IT | CareFusion |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Respirator | Vela | AKT 4733 | 2010 | 0A i IT | CarerFusion |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Respirator | Bennett NPB 840 | 3510065284 | 2006 | 0A i IT | Bennett |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Respirator | Sechrist IV100B | 7176 | 1988 | 0/Neonatologiczny | Sechrist |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator |  | SERVO i |  | 2013 | 0/Neonatologiczny | Maguet |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Respirator | Fabian | 02-0470 | 2008 | 0/Neonatologiczny | Acutronic |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprężarka | Compresor DK 50 Silent | A9044-10-2014 | 2014 | O/Neonatologiczny | Ekom |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Respirator | Rescu PAC 20DM | 0702393 | 2007 | Pogotowie | Pneupac |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Respirator | Parapac 200D | 1212072 | 2012 | Pogotowie | SMITHS |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Respirator transp. | SIRIO S2/T | STO 174 DH | 2007 | SOR | SIARE |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Respirator | SV300 | GB53000046 | 2015 | SOR | Mindray |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 10:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ......................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 10a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                               Załącznik nr 1/10a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | Belawista | MB 105541 | 2015 | OA i TT | Imtmedical |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Respirator | Belawista | MB 105531 | 2016 | OA i IT | Imtmedical |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Respirator | Belawista | MB105539 | 2016 | OA i IT | Imtmedical |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Respirator | Belawista | MB 105544 | 2016 | OA i IT | Imtmedical |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 10 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ......................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 10b) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                Załącznik nr 1/10b)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | Osiris | E3237 | 2008 | 0A i IT | Taema |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Respirator | Osiris | 2721 | 1992 | 0A i IT | Taema |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Respirator | Osirys 3 | F 01493 | 2016 | 0Ai IT | Taema |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 10 b):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ......................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 10c) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                 Załącznik nr 1/10c)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 10 | Respirator | Medumat Standard | 5854 | 2000 | Pogotowie | Medline |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Respirator | Medumat Standard | 6293 | 2000 | Pogotowie | Medline |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 10 c):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ......................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 11 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                  Załącznik nr 1/11

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 13021273 | 2000 | Pogotowie | Physio Control |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 13008553 | 2000 | Pogotowie | Physio Control |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 13005636 | 2000 | Pogotowie | Physio Control |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Defibrylator | LIFEPAK 15 | 37933237 | 2015 | Pogotowie | Physio |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 30584561 | 2002 | SOR | Physio Control |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 36213259 | 2008 | 0/Kardiologiczny | Pysio Control |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Defibrylator | LIFEPAK 10 | 12176711 | 1996 | 0/Kardiologiczny | Pysio Control |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 35009681 | 2007 | 0A i IT | Pysio Control |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Defibrylator | LIFEPAK 15 | 44312861 | 2016 | 0Ai IT | Pysio Control |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 11:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 11a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                             Załącznik nr 1/11a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator | R-SERIES | AF11H0117434 | 2012 | 0Ai IT | ZOLL |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | R- SERIES | 10H011819 | 2012 | 0/Wewnętrzny | ZOLL |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 11 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 11b) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa    - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                 Załącznik nr 1/11b)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator | Medic-5 | 30690 | 1996 | OAi IT | Simens |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | Cardio MC 50 | 10709087 | 1995 | Izba Przyjęć | Biazet |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 11 b):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 12 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                              Załącznik nr 1/12

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |  |
| 1 | Detektor tętna płodu | UDT -20 | 2667 | 2004 | Poradnia „K” |  | Brael |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Detektor tętna płodu | UDT -300 | 2762 | 2005 | 0/Położniczy |  | Brael |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Detektor tętna płodu | UDT -300 | 2592 | 2004 | 0/Położniczy |  | Brael |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Detektor tętna płodu | UDT -300 | 2746 | 2004 | 0/Położniczy |  | Brael |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Detektor tętna płodu | UDT –20,2 | 2694 | 2004 | 0/Położniczy |  | Brael |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 13:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 13 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                       Załącznik nr 1/13

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość Przeglądów 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiotokograf | SRF 618B | 021241071204-007 | 2008 | 0/Położniczy | Sunray Medical |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Kardiotokograf | SRF 618B | P02226002-081104-001 | 2009 | 0/Położniczy | Sunray Medical |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Kardiotokograf | SRF618B | P0223-04004-991012 | 2011 | 0/Położniczy | Sunray Medical |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Kardiotokograf | Series 50A | 3816G21032 | 2002 | 0/Położniczy | Philips |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Kardiotokograf | Star 5000D | 54150213005 | 2015 | O/Położniczy | COMEN |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 13:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 14 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                       Załącznik nr 1/14

| l.p. |  | Nazwa urządzenia |  | typ |  | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji |  | miejsce użytkowania |  | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce |  | VAT % |  | Wartość w zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |
| 1 |  | Inhalator dyszowy |  | Elisir F 100 |  | 08A2620299 |  | 2008 |  | 0/Pediatryczny |  | Eres Medical |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inhalator |  | Flaem Nuova |  | 10AE310183 |  |  |  | 0/Pediatryczny |  | Włochy |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inhalator |  | Flaem Nuova |  | 10AE310182 |  |  |  | 0/Pediatryczny |  | Włochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inhalator dyszowy |  | D-1 |  | 0306 |  | 1999 |  | 0/Kardiologiczny |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inhalator dyszowy |  | D-1 |  | 0320 |  | 1999 |  | 0/Kardiologiczny |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inhalator |  | Monsun |  | 00015 |  | 2006 |  | 0/Kardiologiczny |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inhalator |  | Thomex MB |  | 40820 |  | 2005 |  | 0A i IT |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Inhalator dyszowy |  | Elisir |  | 06A0390465 |  | 2006 |  | 0A i IT |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inhalator dyszowy |  | Thomex |  | 06A0390423 |  | 2006 |  | 0A i IT |  | Medbryt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 , | Inhalator Pari Master |  | 840100 |  | 819 |  | 2006 |  | 0/Chirurgiczny |  | Secura Nowa |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 14:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 15- Szczegółowa  Oferta  Cenowa    - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                                 Załącznik nr 1/15

| l.p. | Nazwa urządzenia |  | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  |  | rok produkcji | miejsce użytkowania |  |  | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % |  | Wartość w zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor |  | UT-4000F-Pro | 4F5PAGT-090 |  |  | 2006 | 0/Chirurgiczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor |  | UT-4000F-Pro | 05104F5P-116 |  |  | 2005 | 0/Ortopedyczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor |  | G40 | CN4BBBM00053 |  |  | 2011 | 0/Położniczy |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor |  | G-40 | GN12802001 |  |  | 2013 | 0/Pediatryczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor |  | UT 7000C | 7C5AAHU-013 |  |  | 2008 | 0/Położniczy |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor |  | UT 4000F | 05074F6U-088 |  |  | 2006 | 0/Położniczy |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor |  | UT 4000F Pro | 0554F5P-044 |  |  | 2005 | 0/Chirurgiczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor |  | UT 7000C | 7C5AAHV-003 |  |  | 2008 | 0/0rtopedyczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor |  | UT 7000C | 7CAAHV-030 |  |  | 2008 | 0/0rtopedyczny |  |  | Goldway |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kardiomonitor transportowy |  | PVM2703 | 0104718 |  |  | 2013 | SOR |  |  | Nihon Kohden |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kardiomonitor |  | PVM 2703 | 0104726 |  |  | 2013 | 0A i IT |  |  | Nihon Kohden |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kardiomonitor |  | PVM 2703 | 0104698 |  |  | 2013 | OAi IT |  |  | Nihon Kohden |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kardiomonitor |  | Dash 300 | K1DJ584G |  |  |  | SOR |  |  | Nihon Kohden |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kardiomonitor | C-3 USC3002007 |  | 862474 |  |  | 2004 | 0/Pediatryczny |  |  | Philips |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kardiomonitor | MP30 M8002 |  | DE72856520 |  |  | 2008 | 0/Neonatologiczny |  |  | Philips |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kardiomonitor | DE |  | 728B3283 |  |  | 2013 | O/Neonatologiczny |  |  | Philips |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kardiomonitor | MP30 M4605A |  | DE72839741 |  |  | 2008 | 0/Neonatologiczny |  |  | Philips |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kardiomonitor | SureSignVM8 |  | US 12562221 |  |  | 2013 | 0/Neonatologiczny |  |  | Philips |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kardiomonitor | Fx 2000P |  | 2984 |  |  | 2009 | 0/Położniczy |  |  | Emtel |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kardiomonitor |  | C50 |  | K5130926001 | 2014 |  |  | 0/Wewnętrzny | Comen |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kardiomonitor |  | STAR800C |  | 8A131012006L | 2014 |  |  | 0/Chirurgiczny | Comen |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Monitor |  | PICC02 | F088500483 |  |  | 2008 | 0A i IT |  |  | Pulsion Syst.Med. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kardiomonitor |  | SL 2600 | 1370-002832 |  |  | 2008 | 0/Kardiologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kardiomonitor |  | SL 2600 | 1370-002834 |  |  | 2008 | 0/Kardiologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kardiomonitor |  | SL 2600 | 1370-002835 |  |  | 2008 | 0/Kardiologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kardiomonitor |  | SL 2600 | 1370-002833 |  |  | 2008 | 0/Kardiologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Centrala druk. |  | SL 3800 | 1387-014887 |  |  | 2008 | 0/Kardiologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kardiomonitor |  | QUBE | 1390-109804 |  |  | 2015 | 0/Kardiologiczny |  |  | Space Lab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kardiomonitor |  | QUBE | 1390-109844 |  |  | 2015 | 0/Kardiologiczny |  |  | Space Lab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kardiomonitor |  | QUBE | 1390-109845 |  |  | 2015 | 0/Kardiologiczny |  |  | Space Lab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kardiomonitor |  | QUBE | 1390-109898 |  |  | 2015 | 0/Kardiologiczny |  |  | Space Lab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Kardiomonitor wieloparametrowy |  | 90496 A | 3671004973 |  |  | 2000 | 0/Neonatologiczny |  |  | SpaceLab |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 15:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 15a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                             Załącznik nr 1/15a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 01296032 | 2001 | SOR | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 01298031 | 2001 | SOR | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 01293014 | 2001 | SOR | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 01295066 | 2001 | SOR | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 15 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 15b)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                            Załącznik nr 1/15b)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | FM-Light | 6445170 |  | 2008 | O/Wewnętrzny | GEDatex Ohmeda |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | FM-Light | 6449677 |  | 2008 | O/Wewnętrzny | GEDatex Ohmeda |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | FM-Light | 6445328 |  | 2008 | O/Wewnętrzny | GEDatex Ohmeda |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | FM-Light | 6449676 |  | 2008 | O/Wewnętrzny | GEDatex Ohmeda |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | B650 | SK415431059HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | B650 | SK416071090HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | B650 | SK416141044HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | B650 | SK416141042HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | B650 | SK416071051HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Kardiomonitor | B650 | SK415431054HA |  | 2016 | 0Ai IT | GEHealthcare |  |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 15 b):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 16- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                      Załącznik nr 1/16

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Monitor transport. do pomiaru Sp02 i NIBP | 220 IRIS | 1103111 | 2011 | O/Neonatologiczny | RHESUS |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor noworodkowy | Compact 9 | DEN1100052 | 2014 | O/Neonatologiczny | Medical ECONET |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 16:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

]

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 17- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                         Załącznik nr 1/17

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa do fototerapii | BLUE 451 | 278 | 2003 | 0/Neonatologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Lampa do fototerapii | BLUE 451 | 279 | 2003 | 0/Neonatologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Lampa do fototerapii | BLUE 400 | 37913 | 1991 | 0/Neonatologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Lampa do fototerapii | BLUE 451 | 0201/301/08 | 2008 | 0/Neonatologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Lampa do fototerapii | BLUE 451 | 0201/302/08 | 2008 | 0/Neonatologiczny | Ogarit |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 17:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 18- Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                     Załącznik nr 1/18

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa stojąca | BHS –375A | 0165/2007 |  | 2007 |  | 0/Chirurgiczny | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Lampa operacyjna bezcieniowa stojąca | BHS –375A | 0166/2007 |  | 2007 |  | 0/0rtopedyczny | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Lampa sufitowa | 502p | 2005/01/10 |  | 2005 |  | Blok Operacyjny | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Lampa sufitowa | 502p | 2008/01/30 |  | 2008 |  | Blok Operacyjny | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Lampa bezcieniowa | BHS 175 | 20050076 |  | 2004 |  | Poradnia „K” | Famad |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Lampa bezcieniowa | BHS 175 | 20050075 |  | 2004 |  | Poradnia Chirur. | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Lampa bezcieniowa | BHS 552 | 010165 |  | 2008 |  | SOR | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Lampa bezcieniowa | BHS 552 | 010168 |  | 2011 |  | SOR | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Lampa bezcieniowa | BH 132 |  |  |  |  | NPL | Famed |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Lampa bezcieniowa | PH-1212 | 60131 | 2005 |  |  | 0/Położniczy | Bakmed |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Lampa bezcieniowa | PH-1212 | 60144 | 2005 |  |  | 0/Położniczy | Bakmed |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Lampa bezcieniowa | FLH-2LED | 30304 |  | 2010 | 0/Położniczy |  | Ordisi |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 18:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 18a)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                           Załącznik nr 1/18a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % |  | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 13 | Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa | Chromophare F 300 | 7735170-U11768 7735170-U11769 | 2013 | 0/Położniczy |  | Konkret |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Lampa bezcieniowa mobilna | Chromophare F300 | 7738170-U11757 | 2013 | 0/Położniczy |  | Konkret |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 18 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 19- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/19

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  |  | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Spirometr | PNEUMO | 7DB1015PN01 |  |  | 2011 | O/Wewnętrzny | AbcMed |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Spirometr | Lungtest 500 |  | 00416 | 2006 |  | Poradnia Pulmonolog. | MES Kraków |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 19:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 20- Szczegółowa  Oferta  Cenowa    - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                              Załącznik nr 1/20

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat USG | Alpha-6 | 200E9600 |  | 2011 | Pracownia USG | Aloka CO,LTD |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Aparat USG | AY 15 CVI | MON07-0976 | 2007 |  | Poradnia K | Logi Q3 |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 20:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 20a)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                       Załącznik nr 1/20a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat USG | TUSX200 Xano | 99B1433127 | 2015 |  | O/Położniczy | Toshiba |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 20 a):  słownie BRUTTO: .......................................................................... zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 21 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/21

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Piła do cięcia gipsu | EP-1 | 172/04 | 2004 | O/Ortopedyczny | ChMLewickie |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Piła do cięcia gipsu | EP- 1 | 18 | 2001 | Por Chirurgiczna | ChMLewickie |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Piła do cięcia gipsu | EP- 1 | 599 | 2009 | Por Chirurgiczna | ChMLewickie |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Piła oscylacyjna | EP 2 | 2017 | 2017 | Por Chirurgiczna | ChMLewickie | Gw 12 m-cy | 2 |  |  |  |
| 4 | Piła do cięcia gipsu | EP-1 |  |  | SOR | ChMLewickie |  | 2 |  |  |  |
|  | Piła do cięcia gipsu | G-6100-05 | 76995C | 1989 | O/Chirurgiczny | Aesculap |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 21:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 22 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/22

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. 1- go przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Rejestrator | EKG Holter | 329011/2008-01REVA7 |  | 2008 | 0/Kardiologiczny | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Rejestrator | EKG Holter DR 180+ | 262729/2005-02REVA6 |  | 2005 | 0/Kardiologiczny | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Rejestrator | EKG Holter | 328610/2007-11REVA6 |  | 2007 | 0/Kardiologiczny | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Rejestrator | EKG Holter | 328768/2008/01REVA7 |  | 2009 | 0/Kardiologiczny | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Rejestrator | EKG Holter DR 180+ | 329875/2010 01 |  | 2010 | Próby wysiłkowe | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Rejestrator | EKG Holter DR 180+ | 262452/2005-01 |  | 2005 | Próby wysiłkowe | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Rejestrator | EKG Holter DR 180+ | 328773/2008-01 |  | 2008 | Próby wysiłkowe | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Rejestrator | EKG Holter DR 180+ | 328387/2008-06 |  | 2008 | Próby wysiłkowe | NORTHEAST Monitoring USA |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Rejestrator | Holter EKG DR181 | 30405 |  | 2015 | 0/Kardiologiczny | NorthEast Monitoring INC |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Rejestrator | Holter EKG DR181 | 30348 |  | 2015 | 0/Kardiologiczny | NorthEast Monitoring INC |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Rejestrator | Holter EKG DR181 | 30315 |  | 2015 | 0/Kardiologiczny | NorthEast Monitoring INC |  | 2 |  |  | + |
| 12 | Rejestrator | MOBIL O GRAPH RR | C22774 | 2015 |  | Próby wysiłkowe | IEM Niemcy |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Rejestrator | MOBIL O GRAPH RR | C00792 | 2007 |  | Próby wysiłkowe | IEM Niemcy |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Rejestrator | MOBIL O GRAPH RR | C00754 | 2007 |  | Próby wysiłkowe | IEM Niemcy |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 22:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 23 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/23

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Echokardiograf | Vivid S6 | S/N 0252VS6 | 2008 | 0/Kardiologiczny | GE VINGMED Ultra Sound Norwegia |  | 2 |  |  | + |
| 2 | Echokardiograf | ACUSON CV 70 |  | 2004 | Por. Kardiologiczna | Simens |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 23:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 24- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/24

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System do prób wysiłkowych | CASE z bieżnią T 2000 | M7Y51812M R3X095048955A | 2009 | Próby Wysiłkowe | MAX PERSONAL DRG MED TEK |  | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 24:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 25 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/25

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % |  | Wartość w zł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |
| 1 | Kardiostymulator | MIP-801 | 415 | 1998 | 0/Kardiologiczny | ITAM Zabrze |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiostymulator | EDP 30B Reocor D | 61200841 | 2011 | 0/Kardiologiczny | Biotronik |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiostymulator | Reocor D | 365529 | 2017 | 0/Kardiologiczny | Biotronik |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 25:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 26 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/26

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stymulator nerwów obw. | Stimuplex HNS 12 | 060004 | 2007 | 0A i IT | Braun |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 26:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 27 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/27

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Nosze | Mondial | 12N229166 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Nosze | MONDIAL | 12N229727 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Nosze | Mondial | 12N229169 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Nosze | EFX1 | 08-100733 | 2016 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Transporter | Mondial ST 70 | 12SOO8027 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Transporter | Mondial ST 70 | 12S008028 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Transporter | Mondial Standard | 125-008029 | 2013 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Transporter | EFX | 10N 147990 | 2016 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Nosze podbierające | SCOOP 65XL | 042937 | 2007 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Nosze podbierające | SC00P 65 | L 455844 | 2016 | Pogotowie | Ferno |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Krzesełko kardiolog.. | S -240 | AS 010062 |  | Pogotowie | Sever |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Krzesełko kardiolog. | S-240 | AS 022478 |  | Pogotowie | Sever |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Krzesełko |  | SN 026374 | 2017 | Pogotowie |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Krzesełko |  | P-013/06-39-005/17/3 | 2017 | Pogotowie |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Krzesełko |  | 20993 |  | Pogotowie |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 27:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 28 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/28

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Przepływomierz | Mediflow Ultra II | 121067945A | 2013 | Pogotowie | GEE |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Przepływomierz | Mediflow Ultra II | 121067946A | 2013 | Pogotowie | GEE |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Przepływomierz | Mediflow Ultra II | 121067947A | 2013 | Pogotowie | GEE |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 28:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 29- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/29

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat nerkozastępczy | Prismaflex | 622 | 2010 | 0A i IT | Gambro |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 29:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 30 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/30

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat pneumatyczny | Tourniguet 5800 | 08015981 | 2007 | Blok Operacyjny | EUMED |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 30:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 31 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/31

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ogrzewacz Noworod. | 0N -2 | 187 | 1998 | 0/Neonatologiczny | ZTM Bydgoszcz |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ogrzewacz Nowgorod. | 0N -2 | 188 | 1998 | 0/Neonatologiczny | ZTM Bydgoszcz |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ogrzewacz Nowgorod. | 0N -001 | 20 | 1988 | 0/Neonatologiczny | ZTM Bydgoszcz |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Ogrzewacz Nowgorod. | 0N -01 | 86 | 1992 | 0/Neonatologiczny | ZTM Bydgoszcz |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Ogrzewacz Nowgorod. | N 1 | 35 | 1990 | 0/Neonatologiczny | ZTM Bydgoszcz |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Ogrzewacz Nowgorod. | IR-10 | 15-117 | 2006 | 0/Neonatologiczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Ogrzewacz Nowgorod. | IR-10 | 15-119 | 2006 | 0/Neonatologiczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ogrzewacz Nowgorod. | IR-10 | 15-238 | 2009 | 0/Neonatologiczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Ogrzewacz Nowgorod. | IR-10 |  |  | 0/Neonatologiczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Ogrzewacz Nowgorod. | IR-10 | 15-239 | 2009 | 0/Neonatologiczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Ciepłe gniazdko | materacyk wodny | 1793 | 2000 | 0/Neonatologiczny | Fisher-Paykel |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Stanowisko do pielęgnacji noworodka z promiennikiem | IR -10 | 140/2 1508 | 2005 | O/Pediatryczny | Unimed |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 31:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 32 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                  Załącznik nr 1/32

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania |  | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pulsoksymetr | N 600X | G 12818203 | 2013 | O/Neonatologiczny |  | Nellcor |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr | N 600X | G 12818283 | 2013 | 0/Neonatologiczny |  | Nellcor |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pulsoksymetr | KTPS-01 | 0120 | 2014 | 0/Pediatryczny | BIONET |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr | 7500 | 500605199 | 2008 | SOR | Medliane |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Pulsoksymetr | Argus OXMC | HPA14A0273 | 2014 | Neonatologiczny | Nellcor |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Pulsoksymetr | Argus OXM-C | HPA14A0274 | 2014 | Neonatologiczny | Nellcor |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 32:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 32a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                          Załącznik nr 1/32a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania |  | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pulsoksymetr | 8500 | 501477791 | 2013 | Pogotowie | Nonin |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr | 8500 | 501051604 | 2012 | Pogotowie | Nonin |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pulsoksymetr | 8500 | 501607760 | 2013 | Pogotowie | Nonin |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr | 8500 | 5022642411 | 2017 | Pogotowie | Nonin |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 32 a):  słownie BRUTTO: .......................................................................... zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 33- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/33

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Reduktor butlowy | MediregII | 130178315A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Reduktor butlowy | Medireg II | 130178323A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Reduktor butlowy | Mediselect | 121274554A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Reduktor tlenowy | Medireg II | 130178317A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Reduktor butlowy | MediregII | 130178350A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Reduktor butlowy | Medireg II | 130178325 | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Reduktor butlowy | Medireg II | 130178343A | 2013 | Pogotowie | GCE |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Reduktor butlowy | Medireg II | 1601948885 | 2016 | Pogotowie | GCG |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Reduktor butlowy | Medireg II | 1601948857 | 2016 | Pogotowie | GCG |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 33:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 34 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                               Załącznik nr 1/34

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ |  | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stanowisko do resuscyt. noworodka | Sunflower Warmer |  | 2321206 | 2013 |  | 0/Neonatologiczny | Atom |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Stanowisko do resuscyt. noworodka | 931 | SN040420000465 |  |  | 2006 | 0/Neonatologiczny | Fisher Paykel |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 34:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 35 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/35

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do leczenia zaburzeń oddychania noworod i wcześniaków | Infant Flov | AFN 01404 | 2005 | 0/Neonatologiczny | CareFusion |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 35:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 36 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/36

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator gazowy krwi | GEM Premier 3000 | 141888 | 2002 | SOR | Comesa |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 36:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 37 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa    - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                 Załącznik nr 1/37

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ciśnieniomierz | M2 Basic |  |  | O/Ortopedyczny |  | Omron |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz | M2 Basic |  |  | O/Ortopedyczny |  | Omron |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ciśnieniomierz | BP A1Basic |  |  | Poradnia Ginek.Poł, |  | Omron |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 37:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 37a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                        Załącznik nr 1/37a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ciśnieniomierz | PRO BP 340 | 100000721611 | 2013 | Pogotowie | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz | PRO BP 340 | 100000811611 | 2013 | Pogotowie | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ciśnieniomierz | PRO BP 340 | 100000551611 | 2013 | Pogotowie | Welch Allyn |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 37 a):  słownie BRUTTO: .......................................................................... zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 38 - Szczegółowa  Oferta  Cenowa - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                 Załącznik nr 1/38

| l.p. | Nazwa urządzenia |  | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół operacyjny |  | S.U.0,25 | 1103/00072 |  | 2003 | Blok Operacyjny | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Stół zabiegowy |  | SZ-01,0 | 0801/00324k |  | 2001 | SOR | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny |  | PL-K | 01/05 |  | 2007 | O/Chirurgiczny | Amber |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 41:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 38a) - Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                     Załącznik nr 1/38a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół operacyjny | DIAMOND | DI2011/08/001 | 2011 | O/Połóżniczy | Konkret |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 38a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 39- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/39

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół operacyjny System do ogrzewania pacjentów Taboret z oparciem Wózek aparaturowy | Tri-Max Hico Aquatherm660 SK Classoic Cart | 650 NS 15.1905 8402H | 2015 | Blok Operacyjny | Formen |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Łączna  wartość  zadania nr 39:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 40- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/40

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Hysteroflow Monitor OTV- SC Optyka 3 um30 | CLH-SC DELL | 0910CE138 7921001 C2-06358H74263-9C7-0D5L 7911692 575851 | 2009 | 0/Położniczy | Olympus |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 40:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 41- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/41

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji |  | miejsce użytkowania | Producent |  | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1. | Audiometr | AD 226 Hybryd | 09118044 | 2014 |  | Por.Otolaryngologiczna | OTICON |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Tympanometr | Amplivox Otowave 102-4 | 38581 | 2013 | Por.Otolaryngologiczna |  |  | Amplivox Ltd |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Tympanometr | TITAN IMP440 | 0924563 | 2015 | Poradnia Otolaryngologiczna |  |  | Interacoustiics |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Aparat do badania słuchu | Otoread | 9109306 | 2008 | 0/Neonatologiczny |  |  | Inter ACO Ustics Dania |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Aparat do badania słuchu | Eroscan | 1914467 | 2002 | 0/Neonatologiczny |  |  | OTICON Polska |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 41:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 42- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/42

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Rektoskop | BOB-OM 100x2 | 36201 | 2001 | O/Chirurgiczny | Optec |  | 2 |  |  | + |
| 2 | Zestaw amnioskopowy |  | 11F001 | 2011 | O Gin-Poł. | Optec |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 42:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 43- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/43

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa do żywienia | Flocare 800 | 88053019 | 2005 | O/Chirurgiczny | Flocare |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Pompa do żywienia | Flocare 800 | 88051863 | 2005 | OA i IT | Flocare |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pompa do żywienia | Flocare 800 | 88053018 | 2005 | OA i IT | Flocare |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pompa do żywienia | Flocare 800 | 88053020 | 2005 | OA i IT | Flocare |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 43:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 44- Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                Załącznik nr 1/44

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Elektroskalpel | Spectrum | 50 0653 | 2015 | Blok Operacyjny | EMED |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Diatermia | ENDO | 60 1202 | 2017 | Prac.Endoskopii | EMED |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Diatermia | ES-300 | 330171 | 2001 | O/Chirurgiczny | EMED |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Diatermia | Spectrum | 500205 | 2013 | O/Położniczy | EMED |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 44:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 44a)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                        Załącznik nr 1/44a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | System do elektrochirurgii ERBE | VI0300D/Bi Clamp z wyposażeniem | 11288192 | 2007 | Blok Operacyjny | ERBE |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 44a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 45- Szczegółowa  Oferta  Cenowa      - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                    Załącznik nr 1/45

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Napęd elektryczny do narzędzi ortopedycznych | Z oprzyrządowaniem |  | 2015 | Blok Operacyjny | Synthes |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Elektryczny motor Elane -wiertarka | GA 820 | 6076 | 1999 | Blok Operacyjny | Aesculap Chifa |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 45:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 45a- Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                    Załącznik nr 1/45a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zespól napędów ortopedycznych | z oprzyrządowaniem | 5400-50 | 2009 | Blok Operacyjny | Stryker |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 45 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 46- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/46

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Polomierz | Centerfield 2 | 2512-8020 | 2008 | Por.Okulistyczna | Oculus |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Oftalmoskop | NEITZ | BX | 2001 | Por.Okulistyczna | Oculus |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Oftalmoskop | Oculus | BX | 1985 | Por Okulistyczna | Oculus |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pachymetr z drukarką | P-Scan 300 Sonomed | 0300-0309-6064B | 2009 | Por.Okulistyczna | Oculus |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Lampa szczelinowa | SLITLAMP SN-2N | 1207540 | 2009 | Por.Okulistyczna | Oculus |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Oftalmoskop | Welch Allyn | 11600 | 1988 | Por.Okulistyczna | Welch Allyn |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Oftalmoskop | Omega 180 | 4454 | 2002 | Por Okulistyczna | Fisone Heine |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Oftalmoskop | Omega 500 | 1121003949 | 2013 | Por. Okulistyczna | Fisone Hewine |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Tonometr | ZEISS | 132203 | 1985 | Por Okulistyczna | Schioz |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Tonometr | ZEISS | 5686 | 2001 | Por Okulistyczna | Schioz |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Autorefraktometr | Accuref | 8001 | 2007 | Por.Okulistyczna | SHIN-NIPPON |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Dioptromierz automatyczny | Autolens Meter SLM 40000 | 516381A | 2012 | Por.Okulistyczna | Japan |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Tomograf | CIRRUS OCT500 | 500-21665 | 2015 | Por.Okulistyczna | Carl Zeis |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 46:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 47- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/47

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Diodowy Laser | CTL1106MX | 01603 | 2005 | Prac Rehabilitacji szpital | CTL |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Ultradźwięki | Sonostat 633 | 3407 |  | Prac Rehabilitacji szpital | Simens |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ultradźwięki | SONOTER | S0 17104103 |  | Prac Rehabilitacji szpital | Star ABR |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Ultradźwięki | Ultraton D200 | 81206 | 1981 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Lampa Solux | LSK-1 |  |  | Prac Rehabilitacji szpital | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Lampa Solux | LSK-1 | 380 | 1982 | Prac Rehabilitacji szpital | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Lampa Solux | PEN |  | 1998 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Lampa Solux | LSIC | 108 | 1991 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Terapuls | GS-220 | 940062 | 1994 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Ultradzwięki | BTL 4710 TOPLINE | 028T-B-04009 | 2014 | Rehabilotacja szpital | BTL |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Laser | BTL 4110 Smart | 058S-B-00272 | 2014 | Rehabilitacja szpital | BTL |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Stół rehabilitacyjny | SRK-RE | 103.0071.12 | 2009 | Rehabilitacja szpital | BTL |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Pole magnetyczne | BTL 4920 Topline | 028T-B-04009 | 2014 | Rehabilitacja szpital | BTL |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Magnetronic | MF-10 | 2374 | 2003 | Prac Rehabilitacji szpital | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Magnetronic | MF | 3159 | 2009 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Multitronic | MT-3 | 061 | 2009 | Prac Rehabilitacji szpital | Ei E |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Multitronic | MT-3 | 086 | 2009 | Prac.Rehabilitacji 1 Maja | EiE |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Multitronic | MT -3 | 479 | 2011 | Rehabilitacja szpital | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Pulsotronik | ST-5D/ST-4-M | 200 | 1994 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Pulsotronik | ST-4M |  | 1994 | Prac Rehabilitacji szpital | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Diatronic | DT –7-B | 155 | 1994 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Diadynamic | Madyn D21 | D21014 | 2004 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Interdynamic | ID-8-C | 388 | 2003 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Stymulator | DT-10B | 693 | 2003 | Prac Rehabilitacji szpital | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Diadynamic Stymat | S-210 | 910203 | 1999 | Prac.Rehabilitacji szpital | E i E |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Lampa Biotron | Compact III | 170748-111/8 |  | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Cepter |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Lampa kwarcowa | Sunlamp | 08020 | 2008 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Jelosil |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Lamp kwarcowa | Sunlamp 70 | 80001 | 2008 | Prac Rehabilitacji szpital | Jelosil |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Sunlamp | UVA | 08001 | 2008 | Prac.Rehabilitacji szpital | Jelosil |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Lampa Solux | LS-K | 002/14 | 2014 | Prac.Rehabilitacji szpital | Zalimp |  | 2 |  |  |  |
| 31 | Uniwersalny Gabinet wspomagania leczniczego | UGUL+ PUR |  | 1999 | Prac Rehabilitacji szpital | Reha San-REPTY |  | 2 |  |  |  |
| 32 | Uniwersalny Gabinet Usprawnienia leczniczego | PUR SR- 3 |  | 2011 | Rehabilitacja szpital | Reha San-REPTY |  | 2 |  |  |  |
| 33 | Uniwersalny Gabinet wspom. leczniczego | UGUL+ PUR |  | 1995 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Reha San-REPTY |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Terapuls laser | 2 Micro | 1303 | 2008 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Accuro-Sumer |  | 2 |  |  |  |
| 35 | Terapuls laser | 2 Micro | 2435 | 2009 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Accuro-Sumer |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Terapuls | 2 Micro | 2434 | 2009 | Prac Rehabilitacji szpital | Accuro-Sumer |  | 2 |  |  |  |
| 37 | Ergomete | rower | 7680 | 2009 | Prac.Rehabilitacji 1. Maja | Keetler |  | 2 |  |  |  |
| 38 | Ergometr | X1 | 7681-500 | 2011 | Rehabilitacja szpital | Keetler |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Sonometr Plus | SP | 18/07/11 | 2012 | Rehabilitacja 1 Maja | Astar |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Stół stacjonarny | Evero V2 K404 | ZK7211/14/Poo | 2014 | Rehabilitacja szpital | Habys |  | 2 |  |  |  |
| 41 | Stół rehabilitacyjny | SR -34 | 236/05/11 | 2011 | Rehabilitacja szpital | Tech med |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 47:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 48- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/48

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do krioterapii | Cryo-T Elephant | CTEH 048LG | 2010 | Prac Rehabilitacji szpital | Metrum Cryoflex |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 48:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 49- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/49

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Wanna do hydromasażu | Aquamanus | 180 | 2010 | Prac Rehabilitacji szpital | Medexim |  | 2 |  |  | + |
| 2 | Wanna do hydromasażu | Aquapedis | 181 | 2010 | Prac Rehabilitacji szpital | Medexim |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 49:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 50- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/50

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  |  | rok produkcji | miejsce użytkowania |  |  | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |  |
| 1 | Cieplarka | Mini Cultura | 145311/20110329 |  |  | 2011 | Prac.Bakteriologii |  |  | Almedica AG |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cieplarka | Mini na suche powietrze | 1297061 |  |  | 2006 | Prac.Bakteriologii |  |  | Almedica AG |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cieplarka | CWE 2A | 389/88 |  |  | 1978 | Prac.Bakteriologii |  |  | Elkom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cieplarka | CWE 2A | 176/79 |  |  | 1979 | Prac.Bakteriologii |  |  | Elkom |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cieplarka | CL-60 | 723 |  |  | 1996 | Prac.Serologii |  |  | Poll |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Inkubator | Diana | 230-084-1656 |  |  | 2005 | Prac Serologii |  |  | Grifloz |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Suszarka | SP 125 G | 944 |  |  | 1996 | Prac.Bakteriologii |  |  | Wamed |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Suszarka | SP 65 G | 6692 |  |  | 1994 | Prac.Bakteriologii |  |  | Wamed |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Suszarka | SP 65 G | 3695 |  |  | 1994 | Laboratorium |  |  | Wamed |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Suszarka | SML 48/250/A | 339 |  |  | 2005 | Apteka |  |  | ZALMED |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wirówka | MPW 212 | 274 |  |  | 1998 | Prac.Bakteriologii |  |  | Mech.Precyzyjna |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wirówka | MPW-350 | 10350048302 |  |  | 2002 | Prac.Serologii |  |  | MPW instrume |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wirówka | MPW-200 | 199 |  |  | 1989 | Laboratorium |  |  | MPW instrume |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wirówka | MPW-330 | 046 |  |  | 1982 | Laboratorium |  |  | MPW instrume |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wirówka AG 22331 | 5702 | 0014332 |  |  | 2007 | Laboratorium |  |  | Ependorf |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Mikroskop+ zasilacz | Jenamed | 2716 |  |  |  | Laboratorium |  |  | Zeiss Jena |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Mikroskop | Biolar | 12752 |  |  |  | Prac.Bakteriologii |  |  | PZO |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Mikroskop+ zasilacz | Biolar | 18125 |  |  |  | Laboratorium |  |  | PZO |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Mikroskop+ zasilacz | Biolar | 16654 |  |  |  | Laboratorium |  |  | PZO |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Mikroskop z optyką bezołowiową | CX31RBSF-3 | 5E02002 |  |  | 2006 | Poradnia Cytologiczna |  |  | Olympus |  | 2 |  |  |  | + |  |
| 21 | Wirówka | Diana Fuge |  | 232-111-1407 | 2005 |  |  | Prac.Serologii | Grifloz |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wirówka | SPIN |  | 3200003801 | 2014 |  |  | Prac.Serologii | Grifloz |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 50:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 51- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/51

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Sterylizator Parowy | ASV | 665 | 1985 | Prac.Bakteriologii | SMS |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Sterylizator Parowy | ASV | 1402A | 1991 | Prac.Bakteriologii | SMS |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Sterylizator Parowy | AS 669 | 161/406 | 1998 | Centrl .Sterylizatornia | SMS |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Sterylizator Parowy | AS 669 | 165/405 | 1998 | Centrl .Sterylizatornia | SMS |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Uzdatniasz wody | COWATEK |  | 1998 | Centrl .Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 51:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 52- Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                             Załącznik nr 1/52

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Videokolonoskop | EC-530WI | 1C642K179 | 2015 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Videokolonoskop z procesorem obrazu | EC-201 Wi | 1C328A450 | 2005 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Videogastroskop | EC-250WR5 | 2G 202A205 | 2010 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Videogastroskop | EG 530WR | 1G361K890 | 2015 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Videogastroskop | EG 530 | 1G361K459 | 2014 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Procesor obrazu z źródłem światła | EPX 2500 | 1V5641064 | 2014 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Procesor obrazu | EPX-2500 | 3V564A353 | 2010 | Prac.Endoskopii | Fujinon |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Bronchofiberoskop Procesor obrazu | EPX 2500 | 1B043A056 IS045A113 | 2005 | 0A i IT | Fujnion |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Automatyczna myjnia endoskopu | CYW -501 | 08CG-059 | 2009 | Prac.Endoskopii | CHOYANG |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Automatyczna myjnia endoskopu | CYW -501 | 08CG-051 | 2009 | Prac.Endoskopii | CHOYANG |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Bronchofiberoskop Procesor obrazu | EPX 2500 | 1B043A056 IS045A113 | 2005 | 0A i IT | Fujnion |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Videobronchoskop procesor obrazu z żródłem światła Procesor obrazu | EB 530T EPX 2500 | 1B084K170 1V564K196 | 2015 2015 | OA i IT OA i IT | Fujnion |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Myjka ultradźwiękowa | SONIC 6D | 124540 | 2005 | Prac.Endoskopii | Polsonic |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 52:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .....................................................................................zł

........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 52a)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa            - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                              Załącznik nr 1/52a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kolposkop | KP 30001-3 | 18242 | 2009 | 0/Położniczy | BTL Industries Limited |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 52 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .....................................................................................zł

........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 53- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/53

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia dezynfektor | KEN 2311 | 57803/12 | 2012 | Centralna sterylizatornia | KEN |  | 2 |  |  |  |
|  | Myjnia ultradźwiękowa Medi SAFE | SIPC | 03178089801 | 2017 | Centralna sterylizatornia | Medim |  | 2 |  |  |  |
| 2 | uzdatniacz | KEN |  | 2012 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 53:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 54- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/54

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia dezynfektor | MEIKO TOPLINE 20 | 10173022 | 2010 | O/Chirurgiczny | MEIKO |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Myjnia dezynfektor | MEIKO TOPLINE 20 | 10144333 | 2009 | O/Wewnętrzny | MEIKO |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Myjnia dezynfektor | MEIKO KO 202 | 10088904 | 2006 | O/Ortopedyczno-Urazowy | MEIKO |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Myjka dezynfektor | Top Line 20 | 10304537 | 2016 | OA i IT | MEIKO |  | 1 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 54:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 55- Szczegółowa  Oferta  Cenowa     - skorygowane  dnia 21.05.2018 r                                                                                        Załącznik nr 1/55

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG jezdny | Polimobil III | 4516 | 2005 | 0/Neonatologiczny | Simens |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG z sys. Cyfr. IDR 700 | RS-50A | 0162A48005 | 2002 | Pracownia RTG | SHIMADZU |  | 1 |  |  | ? |
| 3 | Aparat jezdny | Basic 100-300 |  | 2007 | Pracownia RTG | Intermedical |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Aparat do zdjęć zębowych punktowych Planmeca Intra | D-0711SB | 89808 | 2005 | Pracownia RTG | Planmeca |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Łączna  wartość  zadania nr 55:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 55a)- Szczegółowa  Oferta  Cenowa   - dodane  dnia 21.05.2018 r                                                                                                     Załącznik nr 1/55a)

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG z torem wizyjnym ramię C | Exposcop 8000 |  | 2001 | SOR | ZIEHM |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG z ramieniem C | Zielhm Solo | 51850 | 2015 | Blok Operacyjny | Ziehm |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Łączna  wartość  zadania nr 55 a):  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 56- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/56

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza i ogrzewania składników krwi | SAHARA III | 99122165 | 2010 | Pracownia Serologii | Sahara |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 56:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 57- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/57

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do powierzchniowego ogrzania pacjenta |  | SN 21647 | 2012 | SOR |  |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 57:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 58- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/58

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Podgrzewacz do płynów | ANIMEC AM-2S5A |  | 2008 | SOR | Ascor |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Podgrzewacz do płynów | ANIMEC AM-2S 5A 2 szt. |  | 2011 | OA i IT | Ascor |  | 2 |  |  | + |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 58:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 59- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/59

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zestaw Laparoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem do operacji endoskopowych | 1288HD |  | 2011 | Blok Operacyjny | Stryker |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 59:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 60- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/60

| l.p. | Nazwa urządzenia |  | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny |  |  | rok produkcji | miejsce użytkowania |  | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Łóżko elektryczne |  | Eleganza | 1GMR 123-14 |  |  | 2007 | O/Ortopedyczny |  | Bonamed |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Łóżko elektryczne |  | Eleganza | 1GMR1121-11 |  |  | 2007 | O/Ortopedyczny |  | Bonamed |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Łóżko elektryczne |  | Eleganza | 1GSN5732324300 |  |  | 2007 | O/Ortopedyczny |  | Konkret |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Łóżko elektryczne |  | ELeganza | 200770065155 |  |  | 2007 | O/Ortopedyczny |  | Konkret |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Łóżko elektryczne |  | Eleganza | 1GS232109 |  |  | 2006 | O/Kardiologiczny |  | LINET |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Łóżko elektryczne |  | MOD EA 0935 | 001078371 |  |  | 2010 | O/Wewnętrzny |  | Givas |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Łóżko elektryczne |  | MOD EBO 460 | 1078372 |  |  | 2010 | OA i IT |  | Giva |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Łózko elektryczne |  | Elganza 3xC | 20140124463 |  |  | 2016 | OA i IT |  | Linet |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Łóżko elektryczne | HA 2A0006T |  |  | 972290 BK | 2010 |  | O/Kardiologiczny | Krankenhaus |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Łóżko elektryczne | HA-2A0006T |  |  | 972292 BK | 2010 |  | O/Kardiologiczny | Krankenhaus |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Łóżko intens. terapii | Latera |  |  | 20150039461 | 2016 |  | OAi IT | Formed |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Łózko intens. terapii | Latera |  |  | 20150039460 | 2016 |  | OA i IT | formed |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Łóżka szpitalne | Falcon |  |  | 0812/022133/00408 | 2012 |  | OA i IT | Formed |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Łóżko szpitalne | Falcon |  |  | 0812/022133/00409 | 2012 |  | OA i IT | Formed |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Łóżko porodowe | LM-01,0 |  |  | 0607/00917 | 2007 |  | O/.Ginekologiczno Położniczy | Famed |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Łóżko porodowe | LM-01,5 |  |  | 00509 | 2004 |  | O/Ginekologiczno-Położniczy | Famed |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Łóżko porodowe | LM-01,0 |  |  | 0607/00916 | 2007 |  | O/Ginekologiczno-Położniczy | Famed |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 60:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 61- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/61

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Destylarka | DEM-11 | 188 | 1999 | Bakteriologia | Polna |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Destylarka | DE 10 | 002/101 | 2010 | Apteka | Polna |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 61:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 62- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/62

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | OXYMETR | MINIOXI | 4730 30 | 1994 | Neonatologia | MSA |  | 2 |  |  |  |
| 2. | OXYMETR | Mysign | 100374 | 2013 | Neonatologia | Envitec |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 62:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 63- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/63

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Wózek do przewożenia chorych | 512 TR | 0110910 | 2011 | O/chirurgiczny |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Wózek do przewożenia chorych | 20-FP 647 | 211/11 | 2011 | O/Ginekologiczno Położniczy | Vernipoll |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Wózek do przewożenia chorych | 20-FP 647 | 211/11 | 2011 | O/Ginekologiczno Położniczy | Vernipoll |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Wózek zabiegowy | WP 02,0 | 0104/01233 | 2004 | SOR | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Wózek do przewożenia chorych | Mobillo+ | 1437406 0107 |  | SOR | Stolter |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Wózek do przewożenia chorych | Mobilo WU-03 | 1359717 | 2005 | S0R | Stolter |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Wózek do przewożenia chorych | Mobilo DUO | 001-2016252 | 2014 | SOR | Stolter |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Wózek do przew. chorych |  |  | 2003 | SOR |  |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Łączna  wartość  zadania nr 63:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ..........................................................................................zł

..........................DN..........................								..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 64- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/64

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator | CT 500 | 1009407 | 2005 | Laboratorium | Bayer |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Analizator do moczu | Uritek 151 | 0059 |  | Laboratorium |  |  | 2 |  |  | + |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 64:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 65- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/65

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zestaw do laparoskopii - sterownik kamery - pompa HysteroFlow II - Insoflator - Główka kamery - Monitor - Źródło - Diatermia - wózek | OTV- S 190 UHI-4 CH-S190-X2 OEV 262H CLVS190 ESG -400 WM-NP2 | 7589272 1504CE0431 -7535676 7404231 7530214 7519355 15217W140006 21513935 | 2015 | Blok Operacyjny | Olympus |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 65  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 66- Szczegółowa  Oferta  Cenowa  - skorygowane  dnia 21.05.2018 r.                                                                                                          Załącznik nr 1/66

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Miernik bilirubiny | JM -103 | 3205772 | 2014 | O/Neonatologiczny | Drager |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat do zniecz. | Titus | ARLM-0015 | 1998 | S0R | Drager |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Aparat do zniecz. | Fabius GS | 10144 | 2003 | SOR | Drager |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Cieplarka dla wcz | 8000SC | AKPD0014 | 2005 | O/Neonatologiczny | Drager |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Stanowisko do resuscyt. noworodka | Resuscitaire | EU 01647 | 2014 | 0/Neonatologiczny | Drager |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 66:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 67- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/67

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laktator | ElectricPlus LE | 858232 |  | O/Neonatologiczny | Lactina |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 67:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 68- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/68

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Fotel ginekologiczny | FG - 04 |  | 2012 | Por.Ginekologiczno Położnicza | Stolter |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Fotel ginekologiczny | FG-0,21 | 1207/01261 | 2007 | O/Ginekologiczno-Położnicza | Famed |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Fotel ginekologiczny | Z09107-4S | 06056179 | 2009 | O/Ginekologiczno-Położniczy | Richtermed |  | 2 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 68:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Zadanie nr 69- Szczegółowa  Oferta  Cenowa                                                                                                                                                Załącznik nr 1/69

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Cena netto w zł. jednego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | VAT % | Wartość w zł. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do znieczulania wziewnego + reduktor tlenu + reduktor podtlenku | AII500F | AII5000F14030110 14036052 121105305 | 2014 | O/Ginekologiczno Położniczy | Ambulanc Tech Korgiel Korgiel |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Mieszalnik gazów | AII500F | AII5000F14070101 | 2016 | O/Ginekologiczno-Położniczy | Ambulanc Tech |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  zadania nr 69:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ...........................................................................................zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA