Pakiet nr 38                                                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/38

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt./ kompletów | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW UNIWERSALNY Sterylny, jednorazowy zestaw uniwersalny, włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen), bez dodatku wiskozy i celulozy , I klasa palności , gramatura min. 60 g/m2, klej akrylowy, repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności , zgodność z norma EN 13 795 - Taśma samoprzylepna10cm x 55cm - Serwety do rąk 4 – Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - Serwety przylepne 100cm x 75cm - - - Serweta przylepna (M) 183cm x 183cm - - Serweta przylepna (L) 300cm x 228cm-Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm | 2000szt |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 38:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................................

wykonawca