PAKIET NR  8                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2/8

# Szczegółowa oferta cenowa:  Dostawa pasków do oznaczania wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość pasków (przez 2 lata) | Cena brutto za pasek | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMIKACIN | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AMOXI/CLAV | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AMPI/SULB | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AMPICILLIN | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AZITROMYCIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AZTREONAM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PENICILLIN | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CEFEPIM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CEFOTAXIME | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CEFOXITIN | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CEFTAZIDIME | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CEFTRIAXONE | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CEFUROXIME | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CIPROFLOXACIN | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CLINDAMYCIN | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DAPTOMYCIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DOXYCYCLINE | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ERTAPENEM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ERYTHROMYCIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DORIPENEM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GENTAMICIN | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IMIPENEM | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LINEZOLID | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MEROPENEM | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | NETILMICIN | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | OXACILLIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PIP/TAZOB | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PIPERACILLIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TEICOPLANIN | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TETRACYKLINE | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TOBRAMYCIN | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TRIM/SULFA | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VANCOMYCIN | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TIGECYCLINE | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COLISTIN | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Paski wykrywające AmpC | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Paski wykrywajace MBL | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Paski wykrywające ESBL(Cefotaxim/Cefotaxim+Clavulanic cid) ,Ceftazidime/Ceftazidme+Clavulanic acid | 60 +60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do pasków do oznaczania wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC:

- Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Wymagane Certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych pasków.

- Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Pakowane  pojedyńczo.

- Opakowanie wyraźnie oznaczone  datą ważności i temp. przechowywania.

- Paski plastikowe (niehigroskopijne).

- Możliwość zamówienia pasków wykrywających mechanizmy oporności.

- Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie.

- Instrukcja wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim.

- Aktualne wytyczne CLSI oraz EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji.

- Interpretacja wyniku oznaczania MIC zgodnie z wartościami granicznymi EUCAST.

- Wszystkie paski od jednego producenta.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb.

- Producent/Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania (metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

- Zamawiający  wymaga sfinansowania szkolenia dotyczącego tematyki zakażeń szpitalnych lub przedmiotu zamówienia.

Pakiet stanowi całość i jest niepodzielny.

………………………………., dnia ……………………………………                                                            ……………………………………………….

WYKONAWCA