PAKIET NR 11                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 2/11

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa  saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego  i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość saszetek/ badań/ testów (przez 2 lata) | Cena brutto za saszetkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saszetka ochronna do transportu zewnętrznego,zastosowanie do niskich temperatur.Wym. 167x265 mm grubość 70 µ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego .Wym.181x270 mm ,grubość 30 µ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego Wym.154x255 mm, grubość 30 µ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA Wymagania do saszetek bezpiecznych biologicznie:

- Saszetki wykonane z polietylenu.

- Opisane ''BIOHAZARD '',kategoria B.

- Posiadają zewnętrzną kieszeń ''kangura ''na dokumenty.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem.

- Kod kreskowy, możliwość ręcznego zapisu dodatkowych informacji.

- Procedura postępowania z saszetkami w języku polskim.

- Zamknięcie hermetyczne.

- Łatwość otwierania i zamykania. Posiadają wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie.

- Certyfikaty materiałowe jakości z każdą dostawą.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia , instrukcje użytkowania (metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………                                                            ……………………………………………….

WYKONAWCA