PAKIET NR  2                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2/2

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH DO POBIERANIA WYMAZÓW, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA MIKROORGANIZMÓW.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość badań (przez 2 lata) | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem Amies | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne wymazówki transportowe z podlożem Amies z dodatkiem węgla | 9000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne wymazówki w probówkach bez podłoża (zwykłe) | 8000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem Amies -okulistyczne o dł. 130 mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pałeczki do pobierania wymazów ,jałowe, z bawełnianym wacikiem,pakowane indywidualnie,dł 150 mm | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki z polipropylenu na odpady medyczne, wys.600x760 mm,do utylizacji odpadów w sterylizatorze parowym do 135 st.C | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem-Stuart | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne wymazówki z podłożami z tworzywa sztucznego pakowane indywidualnie ,do pobierania badań w kierunku wirusów-wacik dakronowy | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA! WYMAGANIA DO ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH:

- Wymazówki z tworzywa sztucznego 13x 165mm-poz.1-4.

- Pakowane indywidualnie z instrukcją użytkowania w języku polskim  na opakowaniu oraz dokładnym opisem terminu ważności na każdej wymazówce.

- Aplikator wykonany z PS+ wacik wiskozowy lub bawełniany, poz. 1-5.

- Posiadają oznaczenie CE.

- Termin ważności min.12 miesięcy.

- Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Certyfikat dopuszczający towar do obrotu z każdą dostawą towaru.

- Certyfikat CE klasy II a.

- Wymagany dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24 , 48 i 72 godz. od pobrania. Dokument należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Producent/Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne  przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania ( metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z  z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia …………………………                                                                    ……………………………………………….

WYKONAWCA