PAKIET NR  6                                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 2/6

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA PODŁÓŻ WYBIÓRCZYCH  I CHROMOGENNYCH  NA  PŁYTKACH  PETRIEGO.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów/płytek (przez 2 lata) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł. | VAT % | Wartość brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże dwudzielne do równoczesnej izolacji S.aureus jak i izolacji S. aureus MRSA | 280szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agar Muller Hinton z dodatkiem 2 % NaCl | 160 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mueller Hinton agar z kloksacyliną | 300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agar Schaedler z 5 % krwią baranią | 160szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do hodowli Clostridium difficile z kału | 240 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wybiórcze podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis w materiale z dróg rodnych | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże agarowe wybiórcze dla Mycoplasmy | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cetremid agar | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Endo agar | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże agarowe wybiórcze do izolacji Campylobacter w kale- | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże chromogenne do identyfikacji VRE | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże chromogenne dla mechanizmu KPC | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podloże wybiórcze do wykrywania mechanizmu OXA-48 | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceaewytwarzających karbapenemazy typu KPC ,MBL,OXA-48 | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test do szybkiego wykrywania i potwierdzenia karbapenemaz wytwarzanych przez pałeczki Gram ujemne Czułość i specyficzność ok 97.8 % | 40 testów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do podłóż  wybiórczych i chromogennych na płytkach Petriego:

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Dostarczane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż.

- Termin ważności dostarczanych płytek min. 6 tygodni.

- Termin ważności testu min 5 miesięcy-poz.15

- Test kompletny, gotowy do użycia, bez konieczności przygotowywania odczynników roboczych.

- Możliwość składania zamówienia  faxem lub e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- Płytka Petriego wykonana z poliestru zawierająca żebra wentylacyjne o średnicy 90 mm.

- Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki.

- Nazwa firmy (producenta) na płytce lub opakowaniu, numer serii, godzina rozlania, data ważności.

- Pakowane w folie po 10/20 sztuk.

- Należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta) podłóż, testu w języku polskim oraz kolorowe ulotki do podłóż chromogennych.

- Płytki chromogenne od jednego producenta, zwalidowane, pozwalające na wykorzystanie szczepów z tych podłóż  do dalszej diagnostyki na użytkowanym analizatorze.

- Zamawiający  wymaga sfinansowania szkolenia dotyczącego tematyki zakażeń szpitalnych lub przedmiotu zamówienia.

Pakiet stanowi całość i jest niepodzielny.

………………………………., dnia ……………………………………                                                            ……………………………………………….

WYKONAWCA