Załącznik nr 2/1

Pakiet nr 1

DOSTAWA SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH,ODCZYNNIKÓW DO ANALITYKI OGÓLNEJ ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH, BARWNIKÓW DO HEMATOLOGII.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA:

| Lp. | Odczynniki | Przewidywana ilość badań/ml/szt. na 24 miesięcy | Nr Katalogowy /Producent | Cena brutto za oznaczenie | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | ###### Wartość netto w zł | VAT % | ###### Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANTYGEN LAMBLII ( TEST PASKOWY LUB KASETKOWY ) | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WAALERA –ROSEGO LATEX | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASO LATEX | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RF LATEX. | 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODCZYNNIK DO JAKOŚCIOWEGO OZNACZANIA P/AŁ TREPONEMA PALLIDUM | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEST PASKOWY LUB KASETKOWY DO WYKRYWANIA P/CIAŁ TREPONEMA PALLIDUM IgG, IgM | 1600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KREW UTAJONA W KALE | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Mac-Williama | 5000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Nonne - Apelta | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Pandy ego | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Schlenscha | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik Giemzy gotowy do użycia | 12 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik May Grunwalda | 19 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sudan III | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do analizy moczu 10 parametrowe kompatybilne z analizatorem Uritec 151 | 40 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola do moczu płynna na dwóch poziomach | Po200 ml na każdy poziom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamery do moczu | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna G. lamblia do testów* | 20 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metadon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzodiazepiny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antydepresanty trójcykliczne | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barbiturany | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokaina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amfetamina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opiaty(morfina) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THC(marihuana) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extasy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fencyklidyna | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metamfetamina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narkotyki: 12- PARAMETROWE TESTY : AMP/COC/THC/BZD/TCA/BAR/MET/OPI//MDMA/MTD/MOP | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Samsona | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie |  |  |  |

PARAMETRY WYMAGALNE DO ODCZYNNIKÓW Z PAKIETU NR 1:

- Test do oznaczania antygenu lamblii.

- Czułość i swoistość testu do oznaczania lamblii: czułość  99%, swoistość minimum 98 %- paski lub kasetki indywidualnie pakowane.

- ASO latex, Waalera– Rosego test , RF latex: kontrola pozytywna i negatywna w zestawie.

- Test na krew utajoną: czułość 50 ng.

- Do oferty proszę dołączyć metodyki powyższych testów.

- TEST PASKOWY LUB KASETKOWY DO WYKRYWANIA P/CIAŁ TREPONEMA PALLIDUM – wykrywający p/ciała IgG, IgM,

- W celu weryfikacji kompatybilności oferent załącza próbkę pasków do analizy moczu .

- Kontrola do lamblii tego samego producenta co testy.*

- Narkotyki: 12- Parametrowe: wymagane testy AMP/COC/THC/BZD/TCA/BAR/MET/OPI//MDMA/MTD/MOR

*Nie obowiązuje, gdy oferent zaoferuje kontrolę w zestawie.

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

WYKONAWCA