Załącznik nr 2/9

Pakiet nr 9

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia. | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drut Kirschnera: gładkie i gwintowane, średnice od 0,8 – 3,0 mm, długości 150 – 310 mm. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Rush’a: średnica od 2,4 – 5,0 mm, długość od 25 – 300 mm. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Grotowkręty Apex, samowiercące, samogwintujące – średnica od 3,0 – 6,0 mm, długość od 80 – 250 mm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Drut do cerklażu: średnica od 0,5 – 1,5 mm, długość 5 m. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 9:

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………………..

Podpis Wykonawcy