Załącznik nr 2/6

Pakiet nr 6

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości, min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK, połączonych nitką polietylenową, osadzone na jednej igle, zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Aplikator o zagięciu 12 stopni, zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniaca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 6:

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………………..

Podpis Wykonawcy