Załącznik nr 2/2

Pakiet nr 2

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna,grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewaj kończyny. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części trzonowej od 4 do 15. Długośc od 56 do 189mm. Dostępne w wersji sterylnej - Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytan | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm, tytan | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm. Tytan | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka do stopy,ddzielnie do prawej i lewaj kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe.Płyty zagięte, w kształcie H, 3-D, T, L, Tytan, sterylna | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | śruby blokowane 2,7 mm, od 8 mm - 50 mm. Tytan, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | śruby blokowane 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm, tytan, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm - 50 mm. Tytan, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | śruby korowe 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, sterylna | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | płyty do cześci dalszej kości ramiennej, i do cześci bliższej kości łokciowej. Zagięte anatomicznie, tytan. Płyty oddzielnie do prawej i lewej konczyny, płyty o długosciach - 89, 92, 96, 104, 105, 109, 116, 120, 128, 132, 139, 143, 150, 151, 156 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | śruby blokowane 2,7 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | śruby blokowane 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm, tytan, | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | śruby korowe 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty 94,97,120,123,146,149,172,175,198,201,224,227,250,253 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. Wiertła z miarką do śrub blokownaych i korowych umożliwiające mierzenie z wiertła. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | śruba korowa, 3,5 mm, stal. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | śruba gąbczasta 4,0 mm. Stal | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Długości płyty: 95,121, 147,173,199,225,291 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm.Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. Wiertło do śrub blokowanych i korowych z miarką na wiertle. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | śruba korowa, 3,5 mm, stal. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | śruba gąbczasta 4,0 mm. Stal | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86,112,150 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i sruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm. Stal. Wiertła do śrub blokownaych i korowych z miarką na wiertle. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | śruba korowa, 3,5 mm, stal. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | śruba gąbczasta 4,0 mm. Stal | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 130,166,202,238,274,310,343 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5mm i śruby gąbczaste 6,5 mm Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm Stal. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | śruba blokująca 5,0 m, stal. | 35 |  |  |  |  |  |
| 30 | śruba korowa 4,5 mm. Stal | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 15 |  |  |  |  |  |
| 32 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby ±15° poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty. śruby korowe 3,5 mm, długość od 10 mm - 70 mm. | 8 |  |  |  |  |  |
| 33 | śruby blokowane 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | śruby korowe 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3.2 mm, długość śruby od 14 do 34 mm, zmiana co 2 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | płyty proste rekonstrukcyjne i kompresyjne, 4mm, 5mm, stal | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe w czterech wersjach: - o zwiekszonym zagieciu anatomicznym - o zwiekszonym zagieciu anatomicznym mostujące, bez otworów w części środkowej płyty - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym, mostujące, bez otworów w części środkowej płyty b) płytki górno-bocze lewe i prawe c) płytki przednie trzonowe uniwersalne d) płytki przednio-boczne uniwersalne e) płytki boczne z hakiem o głębokości haka 12, 16 i 20mm, lewe i prawe Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w każdym otworze w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Tytan. Śruby korowe i blokowane 3.5mm oraz 2,7mm , L= 8 - 34mm, Dostępne w wersji sterylnej - Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 2 :

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………………..

Podpis Wykonawcy