Załącznik nr 2/4

Pakiet nr 4

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 5mm - 3szt, śruba blokujaca 4mm - 1 szt, zaślepka 1szt) | 5 kpl |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| d | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 190-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 3szt, zaślepka 1szt) | 5 kpl |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 6 mm o długości 0-25mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 3szt, zaślepka 1szt) | 5 kpl |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba główna 2szt, śruba blokująca 1szt, zaślepka 1szt i śruba ustalająca 1szt) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-15 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| d | Śruba ustalająca, sterylna ø 8 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 3szt, zaślepka 1szt) | 15 kpl. |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10,11,12 mm. Wygięcie gwoździa o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Blokowany śrubą o średnicy 5mm i zakresie długości od 25 do 120mm. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 5szt, zaślepka 1szt) | 3 kpl. |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm całkowicie gwintowana oraz ø 12 mm i dł. 5, 10, 15 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | śruba blokująca sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź gamma śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, krótki 180mm i długi 260-480mm. W skład zestawu wchodzi ponadto śruba szyjkowa Ø10,5mm zakr dł 70-120mm, zaślepka, śruba blokująca Ø5 zakr. dł. 25-90mm. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba szyjkowa 1szt, śruba blokująca 1szt, zaślepka 1szt) | 50 kpl. |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| b | śruba szyjkowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| c | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm i dł. 0 mm oraz ø 15,5 mm i dł. 5 i 10 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| d | śruba blokująca | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | śruba kompresyjna do gwoździ śródszpikowych tytanowych, sterylna | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | śruba kondylarna do gwoździ udowych, sterylna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | nakrętka do śruby kondylarnej do gwoździ tytanowych, sterylna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 4 :

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………………..

Podpis Wykonawcy