Załącznik nr 2/10

Pakiet nr 10

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia. | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkręty do kości korowej samogwintujące, średnicy 4,5 mm, długości od 14 – 60 mm. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, średnicy 6,5 mm, długości od 30 – 150 mm. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty kostkowe samogwintujące, średnicy 4,5 mm, długości od 20 – 80 mm. . | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręt kaniulowany samogwintujący, średnicy 4,5 mm, długości od 20 – 80 mm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręt kaniulowany samogwintujący, średnicy 7,0 mm, długości od 40 – 130 mm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki do wkrętów do kości korowej, do kości gąbczastej, kostkowych i kaniulowanych, średnice od 7 – 20 mm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytki 1/3 rurka, 1x10 mm, otwory pod wkręty o średnicy 4,5 mm, długości od 71 – 167 mm, ilość otworów od 4 – 10. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość Pakietu nr 10:

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Netto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….. dn………………………….                                                                                                           ………………………………………..

Podpis Wykonawcy